Bydgoszcz, dnia 27.08.2007r.

Odpowiedź do przetargu na „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i iluminacji budynku Opera NOVA w Bydgoszczy”

W toku postępowania o udzielenie zamówienia, jeden z Oferentów zgłosił zapytanie dotyczące SIWZ i przedmiarów robót.

Pytania:

- W przedmiarze nie ujęto nakładów na wykonanie wykopów pod słupy i oprawy oświetleniowe doziemne. Czy należy ująć ww. ofercie?

Odpowiedź:

Tak, w ofercie należy ująć wykopy pod słupy i oprawy oświetleniowe doziemne.

- W pozycji 21 przedmiary robót: ręczne stawianie słupów dla oprawy L13 jest 12szt. Ze schematu ideowego oświetlenia iluminacyjnego (obw. Nr 15) oraz z zestawienia opraw iluminacyjnych ujętego w opisie technicznym i ST wynika, że słupów powinno być 3 szt. Ile słupów należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić 3 słupy dla opraw L13.

- W punkcie 6.1 ppkt 3 SIWZ jest zapis: „znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia co udokumentuje informacją z jednego banku o posiadaniu zdolności kredytowej pozwalającej na wykonanie zamówienia”

Informacja z banku nie występuje jako dokument wymieniony w pkcie 7.1, który są zobowiązani dostarczyć wykonawcy. Czy wobec tego jest on wymagany?

Odpowiedź:

Dokument z informacją z jednego banku o posiadaniu zdolności kredytowej pozwalającej na wykonanie zamówienia nie jest wymagany jako załącznik do oferty (zgodnie z SIWZ pkt. 7.1).

Jednocześnie informujemy, że w poz. nr 19 przedmiaru robót tj. „Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III. Słup systemowy Erco fi76, h=1,7m (dla oprawy L6)” należy zwiększyć obmiar z 2 szt do 4szt.

Z poważaniem