Bydgoszcz, dnia 27.08.2007r.

Odpowiedź do przetargu na „„zagospodarowanie terenu wokół obiektu Opera Nova w Bydgoszczy – wykonanie okładzin amfiteatru i okładzin murów oporowych z płyt granitowych typu BORÓW gr. 3 cm mocowanych na kotwy”

W toku postępowania o udzielenie zamówienia, jeden z Oferentów zgłosił zapytanie dotyczące przedmiarów robót.

Pytania:

Po przeanalizowaniu dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ i dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, że w przedmiarach brakuje 240m2 obłożenia płytami granitowymi murów oporowych i 75mb nakryw szer. 0,30m. Czy w ofercie należy uwzględnić w/w obmiar?

Odpowiedź:

Tak, w przedmiarach nie ujęto 240m2 obłożenia płytami granitowymi murów oporowych i 75mb nakryw szer. 0,30m. W ofercie należy uwzględnić w/w obmiar (wynika on z rys. nr 12a’ – mur oporowy od śmietnika do sprężarkowi – przy parkingu)