Bydgoszcz, dnia 24. 01. 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013

Nr sprawy: ZP-3310-2/2013

Opera Nova w Bydgoszczy ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz występuje z zapytaniem ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia: Oświetlenie pomnika Nova Łuczniczka

- Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane ¹

- Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia posągu „Nova Łuczniczka”, której odsłonięcie  przed gmachem Opery Nova zaplanowane jest na 26 kwietnia 2013 r.

Zlecenia w trybie zaprojektuj-wykonaj, obejmuje:

- wykonanie projektu technicznego podłączenia opraw oświetleniowych do istniejącego obwodu zasilającego istniejące słupy oświetleniowe,

- wykonanie robót w zakresie:

  - podniesienie płyt granitowych nawierzchni;

  - dostawa opraw i materiałów;

  - wykonanie zasilania opraw oświetleniowych;

  - wycięcie  trzech otworów w płytach granitowych  na oprawy doziemne;

  - ułożenie płyt granitowych na podsypce cementowo-piaskowej;

  - wykonanie pomiarów elektrycznych;

  - dokonanie odbioru technicznego wykonanych robót,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej zamawiającemu.

Załącznikami do zapytania ofertowego są:

- Wizualizacja usytuowania posągu;

- Projekt zagospodarowania działki;

- Projekt oświetlenia;

- Karta katalogowa preferowanej oprawy oświetleniowej. Zamawiający dopuszcza dostawę opraw równoważnych zastrzegając sobie prawo odrzucenia oferty jeżeli uzna, że warunek równoważności nie został spełniony.

- Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca podaje cenę ofertową brutto w PLN za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 3 z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

- Termin wykonania zamówienia: oświetlenie trzeba wykonać do 15 kwietnia 2013 r.

- Miejsce wykonania zamówienia: teren pomiędzy gmachem Opery i ul. Focha w Bydgoszczy

- Kryteria wyboru oferty:

  - Nazwa:

Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:

znaczenie kryterium (waga) ; 100%

  - Opis kryterium:

cena: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

- Sposób przygotowania oferty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

- Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu w języku polskim, mieć formę pisemną

- Miejsce i termin składania oferty:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, pok. 527 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia: | 08.02.2013 r. | do godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

- Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Oferta

Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa i adres Zamawiającego: Opera Nova w Bydgoszczy

ul. Marszałka  Focha 5,

85-070 Bydgoszcz,

Tytuł zamówienia: Oświetlenie pomnika „Nova Łuczniczka”.

- Opis warunków udziału w postępowaniu²:

Warunki dodatkowe:

- przedstawienie wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS,

- przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonania dokumentacji technicznej i nadzorowania robót wraz kopią potwierdzenia członkowstwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa

- przedstawienie kart katalogowych oferowanych opraw oświetleniowych (w przypadku oferowania innych opraw niż zaproponowanych przez Zamawiającego),

- przedstawienie wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej trzech zleceń  o podobnym charakterze,

- zamawiający celem wyjaśnienia złożonej oferty przewiduje zadanie pytań uzupełniających. W tym celu zgłosi ewentualne pytania oferentom  i wyznaczy na odpowiedź określone terminy. Nie udzielenie odpowiedzi w wskazanym terminie może spowodować odrzucenie oferty,

- zamawiający zastrzega sobie prawo przy porównywalnych cenach ofertowych wybrać ofertę droższą lecz oferowaną przez wykonawcę dającego według zamawiającego większą gwarancję rzetelnego wykonania zadania,

- termin płatności: do 14 dni od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn jak również prawo unieważnienia  ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyn.

- W sprawie zamówienia należy się kontaktować z przedstawicielem Zamawiającego

Wojciech Bartczak -  tel.: 52-32-51- 546

e-mail: z-ca.dyrektora@operanova.bydgoszcz.pl

¹ niepotrzebna kreślić

² jeżeli Zamawiający chce określić takie warunki