Bydgoszcz, dnia 5.07.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2013

Opera Nova w Bydgoszczy ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz występuje z zapytaniem ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia: „Przegląd serwisowy agregatu wody lodowej Daikin EWLD 260 MBYNN”

- Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane ¹

- Opis przedmiotu zamówienia:

Ostatni przegląd serwisowy  agregatu wykonano  2011 r.

W 2013 r została dokonana ocena efektywności energetycznej wymagana na podstawie art. 62 ust. 1 pkt.6 Prawa budowlanego. W protokole z oceny, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego wskazano aktualny stan techniczny agregatu.

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na wykonanie rutynowych prac serwisowych łącznie z wymianą oleju sprężarkowego, filtrów chemicznych i uzupełnieniu czynnika chłodniczego R134a. W razie wykrycia usterek urządzenia, należy je zgłosić  i uzyskać akceptacje na wykonanie dodatkowych prac naprawczych

W ofercie należy wyszczególnić przewidywane do wykonania czynności z podaniem ilości przewidywanych materiałów eksploatacyjnych (oleje, czynnik chłodzący, filtry itd.) wraz z nawiązaniem do nich elementami wynagrodzenia.

Warunki dodatkowe:

- potwierdzeniem wykonania prac serwisowych będzie raport przygotowany przez Wykonawcę wraz z protokołem wymaganych prób i badań.;

- istnieje możliwość wizji lokalnej urządzenia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownikiem eksploatacji gmachu Opery pan inż. Jacek Gołębiewski;

- osobą upoważnioną do roboczych kontaktów z Wykonawcą oraz odbioru raportu serwisowego jest  pan inż. Jacek Gołębiewski;

- płatność w ciągu 14 dni od dostarczenia faktury wraz z raportem serwisowym.

- Opis sposobu obliczania ceny:

Wykonawca podaje cenę ofertową brutto w PLN za całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 3 z uwzględnieniem należnego podatku VAT.

- Termin wykonania zamówienia: w okresie od 12 do 22 sierpnia 2013 r.

- Miejsce wykonania zamówienia: gmach Opery Nova w Bydgoszczy przy ul. Focha 5.

- Kryteria wyboru oferty:

  - Nazwa:

- Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:

znaczenie kryterium (waga) ; 100%

- …..

  - Opis kryterium:

- cena: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

- ……………………

  - Zasady oceny ofert:

Cena najniższa

1). Cena = --------------------------- x 100 pkt x 100 %

Cena badana

- Sposób przygotowania oferty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

- Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu w języku polskim, mieć formę pisemną

- Miejsce i termin składania oferty:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Opera Nova w Bydgoszczy, ul. Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, pok. 524 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia: | 22.07.2013 r | do godz. | 10.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęty data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

- Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Oferta.

Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………….

Nazwa i adres Zamawiającego: Opera Nova w Bydgoszczy ul. Focha 5,

85-070 Bydgoszcz,

Tytuł zamówienia: „Przegląd serwisowy agregatu wody lodowej Daikin EWLD 260 MBYNN”

- Opis warunków udziału w postępowaniu²: ……………………

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn jak również prawo unieważnienia  ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyn.

- W sprawie zamówienia należy się kontaktować z przedstawicielem Zamawiającego

Panem Wojciechem Bartczakiem             tel.: 52-32-51- 546.

e-mail: z-ca.dyrektora@operanova.bydgoszcz.pl

¹ niepotrzebna kreślić

² jeżeli Zamawiający chce określić takie warunki