- TAURUS – TECHNIC  sp. j.

- A.Affeldt – S.Trzybinski

ul. Sokola 8				                      TEL.:	 +48  52 320 33 11

86-031 OSIELSKO				                           	 +48  52 381 35 01

e-mail 	                          	      FAX :	 +48  52 320 33 38

http:// www.taurus-technic.com.pl

POMIARY  SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA

OPERA  NOVA

BYDGOSZCZ

### Spis treści

- Opis pomiarów i wnioski końcowe.

- Wyniki symulacji pracy istniejącej baterii kondensatorów.

- Wyniki symulacji pracy baterii dławikowych p=  5,6%, 7%, 12,5%, 14%.

- Wyniki symulacji pracy baterii dławikowych z 3 harmoniczną 10A.

- Wykresy czasowe:

a/ częstotliwości,

b/ mocy czynnej,

c/ mocy biernej,

d/ mocy pozornej,

e/ napięcia,

f/ THD napięcia,

g/ prądów,

h/ THD prądu,

i/  harmonicznych prądu nieparzystych,

j/  tangensa fi,

k/ cosinusa fi.