# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych modernizacji instalacji p-pożarowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”

ZATWIERDZIŁ :

..............................      ....................................

(data)                            (podpis)

Bydgoszcz czerwiec 2010 r.

- Spis treści

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II: Formularz oferty wraz z załącznikami

Załącznik Nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Załącznik Nr 2: Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24

Załącznik Nr 3: Lista Podwykonawców;

Załącznik Nr 4: Formularz oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu zawodowym.

Załącznik Nr 5: Formularz oświadczenia Wykonawcy o dysponowanym potencjale kadrowym

Rozdział III: Formularz umowy

Rozdział IV: Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU)

Dokumentacja powykonawcza „Wykonanie sterowania klapami odcięć pożarowych w szatniach rezerwowych oraz pomieszczeniu prób perkusyjnych”

Rozdział I:	Instrukcja dla Wykonawców

1.	ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającej

Opera Nova w Bydgoszczy

85-070 Bydgoszcz, ul. Focha 5

Tel. (52) 32-51-546

Fax (52) 32-51-546

adresy e-mail: inwestycje@operanova.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.operanova.bydgoszcz.pl,

Rejestr Instytucji Kultury nr EK II 4011/06/99 prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.

W imieniu Zamawiającej działa Realizator Inwestycji tj.

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej sp. z o.o. ,

ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz, tel. (52) 559-21-30,
fax-(52) 559-21-41, adres e-mail: firma@poi.com.pl,

adres WWW: http://www.poi.com.pl

2.         OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 1/2010

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Zamawiający dopuszcza w prowadzonym postępowaniu porozumiewanie się pisemnie lub faksem (52 559-21-41). Każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, dokumentów, wniosków zawiadomień oraz informacji.

3.         TRYB POSTĘPOWANIA

3.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmian.).

3.2.	Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt  3.1.

4.    	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1 	Przedmiotem zamówienia jest:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego a następnie realizacja robót budowlano-montażowych dla zadania: wymiana systemu sygnalizacji pożarowej [SSP] TELSAP 2108 i wymiana klap pożarowych topikowych na sterowalne SSP.

W związku z wymianą w kręgu I i II Opery Nova w Bydgoszczy p/pożarowych klap odcinających na wentylacji z topikowych na sterowalne, występuje konieczność wymiany istniejącego systemu sygnalizacji pożaru na nowy.

Do ww. klap, w celu ich pełnego sterowania, należy doprowadzić instalację sterującą i zasilająca.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno Użytkowym a także dokumentacji powykonawczej ze stycznia 2008 r. dodatkowo zamontowanych siedmiu klap pożarowych  stanowiącymi załączniki do Specyfikacji. Ilekroć w PFU zostały użyte konkretne nazwy materiałów, urządzeń itp. należy rozumieć, że Zamawiająca dopuszcza stosowanie innych równoważnych rozwiązań.

Dodatkowo:

- należy wykonać prace budowlane polegające na odtworzeniu powierzchni przegród budowlanych  uszkodzonych w trakcie wymiany systemu SSP i klap pożarowych (od krawędzi do krawędzi ścian sufitów itp.),

- należy uwzględnić dostarczenie i instalację oprogramowania przeznaczonego do zarządzania bezpieczeństwem obiektu w zakresie nadzorowania i wizualizacji elementów systemów sygnalizacji pożarowej. System ma odzwierciedlać na ekranie komputera aktualny stan wszystkich elementów detekcyjnych i wykonawczych na tle planów sytuacyjnych obiektu  z odwzorowanymi strefami pożarowymi,

- do obowiązków Wykonawcy należało będzie zapewnienie w okresie trwania gwarancji bezpłatnej obsługi konserwatorskiej ze zobowiązaniem do:

a) comiesięcznego przeglądu instalacji,

b) przeprowadzenie co pół roku szkoleń pracowników ochrony i pracowników grupy eksploatacyjnej z obsługi instalacji,

c) usuwania awarii instalacji w okresie nie dłuższym niż 24 godzin od chwili zgłoszenia,

d) podpisania odpłatnej umowy serwisowej na okres kolejnych 10 lat po ustaniu terminu gwarancji (podpisanie umowy serwisowej będzie przedmiotem odrębnego postępowania),

e) do obowiązków Wykonawcy należało będzie zapewnienie autoryzacji przez producenta systemu sygnalizacji pożarowej,

- zamontowane czujki muszą mieć możliwość regulacji „czułości zadziałania” a zainstalowany system sygnalizacji pożaru posiadać zapewnienie Wykonawcy, że spełnia wymogi I klasy czułości,

- w harmonogramie i organizacji pracy na budowie Wykonawca uwzględnić ma konieczność pracy w czynnym obiekcie bez przerywania planu pracy artystycznej,

- należy zapewnić współpracę polegającej na możliwości wysterowania następujących urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu gmachu:

- współdziałanie z centralą DSO,

- wysterowanie wszystkich klap pożarowych w kanałach wentylacyjnych,

- opuszczanie kurtyny stalowej na dużej scenie oraz bramy pożarowej w przedsionku windy towarowej,

- wysterowanie klap i okien oddymiających nad sceną, okien foyer, okien w korytarzu ewakuacyjnym przy kabinach operatorskich dużej sceny, dwóch klatek ewakuacyjnych I kręgu, dwóch klatek ewakuacyjnych II kręgu, okien dolotowych i wylotowych w klatce ewakuacyjnej II kręgu,

- otwieranie i blokowanie drzwi rozsuwanych wejścia głównego,

- zwalnianie magnetycznych przytrzymywaczy drzwiowych drzwi pożarowych i dymowych II i III kręgu,

- sprowadzanie i blokowanie drzwi w windach osobowych,

- wyłączenie według scenariusza pożarowego klimatyzacyjnych,

- wysterowanie instalacji zraszaczowych według procedury opisanej w scenariuszu pożarowym oraz powiadamianie ochrony o uruchomieniu instalacji tryskaczowej                      w magazynie dekoracji średnich,

- wysyłanie komunikatów do PSP,

- wraz z uruchomieniem DSO, automatycznego wyłączania wszystkich innych systemów nagłaśniających,

- zdemontowane czujki należy zutylizować, przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnia

i dostarczyć Zamawiającemu protokół z utylizacji.

  - Wykonanie zadania musi odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ.

4.3     Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie robót związanych z prawidłowym funkcjonowaniem instalacji p-pożarowej.

4.4     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.

4.5     Zamawiający dopuszcza realizację usług w systemie podwykonawstwa.

5.         TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamówienie należy zrealizować w terminie: 20-11-2010r.

- WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 ww. ustawy. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z formularzem oferty oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana według formuły - spełnia/nie spełnia.

Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

  - Warunki ogólne

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiący zał. Nr 1 i zał. Nr 2 do formularza oferty.

Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych:

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż                 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu.

3)	Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym.

4)	Aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-9 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych

5)	Aktualne zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na działalność związaną z transportem, składowaniem i obsługą w zakresie instalowania, konserwacji oraz kontroli izotopowych czujek dymu.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2, 3, 4 - składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te winny być wystawione w terminach analogicznych do odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 2 i 3 oraz 4.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków, dokumenty wymienione powyżej winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. Dodatkowo, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zwarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz załączyć pełnomocnictwo do oferty.

  - Warunki szczegółowe

Na potwierdzenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

1)  informacja o osobach, które będą wykonywać zamówienie – wykaz osób na formularzu zgodnym z treścią zał. Nr 5 do formularza oferty– Potencjał kadrowy. Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji tej osoby. Do wykazu powinny być dołączone aktualne dokumenty stwierdzające, iż wskazana przez Wykonawcę osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane oraz Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z aktualną polisą oc w podziale na branże:

- uprawnienia budowlane  w specjalności wodno kanalizacyjnej

- uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej

2)    informacja o przynajmniej 2 pracownikach etatowych posiadających świadectwo ukończenia u producenta szkolenia oferowanego systemu sygnalizacji pożarowej.

3)    wykaz wykonanych,  robót budowanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia – na formularzu stanowiącym zał. Nr 4 do formularza oferty - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania oraz odbiorców. Do wykazu należy załączyć dodatkowo dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, rekomendacje, listy polecające podpisane przez odbiorcę).  W wykazie należy zawrzeć, co najmniej 1 robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (polegającą na wymianie lub montażu instalacji pożarowej)

UWAGA: Przedłożone dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem na każdej ze stron. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6.3. Oprócz ww. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
  w postępowaniu oferta powinna zawierać także:

1) 	Wypełniony Formularz „Oferta”

2) 	Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych Zamawiającemu w trakcie niniejszego postępowania. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony.

3)   Listę podwykonawców na zał. Nr 3 do formularza oferty – w przypadku gdy zamówienie będzie realizowane z udziałem podwykonawców.

4)	oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy

5)	kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie zestawień materiałów zawartych w PFU

6)	aktualna polisa OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej/ważna co najmniej do momentu odbioru końcowego robót budowlanych/

7) 	oświadczenie o udzieleniu na wykonane roboty budowlane nie mniejszej niż 3 letniej gwarancji

8)	oświadczenie o fakcie, iż firma nie jest w likwidacji

9) 	opis wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa pożarowego oraz klap pożarowych zaproponowanych do zamontowania z kartami katalogowymi zawierającymi charakterystyki i dane techniczne urządzeń.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi obejmować całość zamówienia - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert

częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.3.	Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6.1., 6.2. i 6.3. niniejszej SIWZ. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy do SIWZ powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

7.4.	Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty składające się na ofertę, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

7.5. 	Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

7.6.	Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę.

7.7.	Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 7.9. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

7.8    Skutki finansowe jakichkolwiek błędów dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzanie w terenie warunków wykonania zamówienia.

7.9. 	W przypadku gdyby oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

7.10.	Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z O.O. ,

ul. Gajowa 99,

85-717 Bydgoszcz,

oraz opisane:

„Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych modernizacji instalacji p-pożarowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”

Nie otwierać przed dniem 02-07-2010 godz. 9:15

7.11.   Wymagania określone w pkt 7.8. — 7.10. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie   będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

7.12.   Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

7.13. 	Oferta ma zawierać opis wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa pożarowego oraz klap pożarowych zaproponowanych do zamontowania z kartami katalogowymi zawierającymi charakterystyki i dane techniczne urządzeń.

- OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

8.1    	Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 052 559-21-41).

8.2	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jest obowiązany zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ust. pzp udzielić  niezwłocznie wyjaśnień w terminie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 pzp.

8.3.	Pytania należy kierować na adres:

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z O.O. ,

ul. Gajowa 99

85-717 Bydgoszcz

8.4.	W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi lub protokółu z zebrania wszystkich Wykonawców, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8.5.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

8.6.	Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieści tę informację na stronie internetowej.

8.7.	W trakcie postępowania przetargowego upoważnionymi do porozumiewania się 
z wykonawcami są następujący pracownicy zamawiającego:

  - Aleksandra Łabuńska  – w sprawach dotyczących procedury o udzielenie zamówienia publicznego – tel. (52) 559-21-30,

  - Wiesław Rzeszutko – w sprawach technicznych, branża elektryczna – tel. (52) 559-21-30,

  - Jadwiga Jabłońska - w sprawach technicznych, branża sanitarna – tel. (52) 559-21-30,

8.8. 	Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej, celem właściwej wyceny przedmiotu zamówienia. Termin wizji lokalnej ustali Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy.

8.9. SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającej i Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o., w wersji papierowej w siedzibie Przedsiębiorstwa Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. za odpłatnością 100zł (na pokrycie kosztów jej druku i przekazania).

9.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

9.1.	Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

9.2.	Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

  - Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w proponowanych cenach                  jednostkowych

  - Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 87 ustawy z dnia                  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

10.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

10.1. 	Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w:

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z O.O. ,

ul. Gajowa 99,

85-717 Bydgoszcz,

w terminie do 02-07-2010 do godz. 09:00 czasu lokalnego

10.2. 	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

11.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2. 	W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 12.1. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.

11.3.	W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

12.	 OTWARCIE I OCENA OFERT

12.1.	Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego,

w dniu 02-07-2010 o godz. 09:15. Otwarcie ofert jest jawne.

12.2.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

12.3.	Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa:

a. wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, że zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp,

b. odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w pkt 12.8.

12.4.	W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją przetargową) a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem pkt 12.6 i 12.7., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

12.5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12.6.	Komisja przetargowa poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie. O poprawieniu omyłek pisarskich niezwłocznie zostanie powiadomiony Wykonawca, którego oferta została poprawiona.

12.7.	Komisja przetargowa poprawi oczywiste omyłki rachunkowe. O poprawieniu omyłek i ostatecznej cenie uwzględniającej dokonane poprawki zostanie powiadomiony niezwłocznie Wykonawca, którego oferta została poprawiona.

12.8.		Komisja przetargowa odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp:

- oferta jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3

- złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów           o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3,

- oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13         KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

13.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny (waga kryterium 90%) i kryterium gwarancji i rękojmi (waga kryterium 10%).

a)  Cena przedmiotu zamówienia - 90%	- wskaźnik C

C=najkrótsza cena sporód zakw. ofertcena badanej oferty×90%

b) Gwarancja i rękojmia – 10% 					- wskaźnik G

G=najkrótsza gwarancja z zakw. ofertgwarancja badanej oferty×10%

O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.

13.2.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

13.3.	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym bilansie kryteriów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty na zasadach zgodnych z ustawa PZP, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14       UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

14.1. 	Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.3.  W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia  o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

15.	UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

15.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 13.

15.2.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w pkt 1, zamieszczona zostanie jednocześnie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

15.3.	Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowa podpisana zostanie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

16.1.	   Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

- INFORMACJE DODATKOWE

17.1   Wadium dla przedmiotu zamówienia - 7000,00 zł

Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 pkt. 6 ustawy PZP.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza prosimy o wpłatę na konto:

Raiffeisen Bank Polska SA 18 1750 1051 0000 0000 1081 5948

17.2   	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi : 10%

17.3.. 	Zgodnie z art. 148 ustawy PZP zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

Bank Millennium S.A. nr. 53 1160 2202 0000 0000 6087 6856

z dopiskiem:

dotyczy

Przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych modernizacji instalacji p-pożarowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

17.4.  Zgodnie z art. 149 ustawy PZP w trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać

zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1.

Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

17.5.  Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiające-go wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą za-mawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1.

Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

17.6     Zaliczki

Zgodnie z art. 151 a Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania Zamówienia

WARUNKI PŁATNOŚCI:

1.	Strony postanawiają, że obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe.

2.  Podstawą do rozliczenia stanowić będzie protokół odbioru końcowego.

3.  Płatności należne podwykonawcom za wykonane roboty realizować będzie Wykonawca.

4. Bezpośrednio przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży potwierdzone przez bank polecenie przelewu za roboty wykonane przez Podwykonawców  wraz z kopiami faktur od Podwykonawców.

5.  Wynagrodzenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie dwóch faktur. Zamawiający dokona zapłaty faktur, pod warunkiem właściwego wykonania przedmiotu umowy tj. potwierdzonego spisaniem protokołu końcowego odbioru. Faktura pierwsza tj. 80% wartości robót zostanie wypłacona w terminie 30 dni od momentu otrzymania, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, natomiast wartość faktura druga tj. 20% robót zostanie wypłacona w terminie 90 dni od momentu otrzymania faktury.

…………………………….

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

tel. .........................................................

fax. .......................................................

Formularz Ofertowy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych modernizacji instalacji p-pożarowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”

my niżej podpisani

...................................................................................

...................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

(nazwa (firma )dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej oraz/lub wszystkich  członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia za kwotę:

netto:……………………………………………

VAT:…………………………………………….

Słownie brutto:…………………………………………………………………………………………

- OŚWIADCZAMY, że udzielamy gwarancji: …………. roku/ lat

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w do 21 listopada 2010r.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY przy udziale podwykonawców:

a)	w zakresie ……………......................................……………

_________________________________________________________________

(zakres i wartość powierzonych robót)

_________________________________________________________________

(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy)

b)	w zakresie ………………………...............................……..

__________________________________________________________________

(zakres i wartość powierzonych robót)

__________________________________________________________________

(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy)

c) 	w zakresie ……………….............................…………….

__________________________________________________________________

(zakres i wartość powierzonych robót) __________________________________________________________________

(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

NR KONTA :_____________________________________________________________________

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:

-	Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 2010 roku        ___________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Zał. Nr 1

do Formularza Oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

„Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych modernizacji instalacji p-pożarowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału  w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.

- Posiadamy  wiedzę i doświadczenie

- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

__________________ dnia __ __ 2010 roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*) Uwaga : W przypadku  wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze „ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być  złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców

Zał. Nr 2

do Formularza Oferty

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych modernizacji instalacji p-pożarowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”

oświadczamy, że  brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia  warunków  o których mowa  w art. 24 ustawy Pzp.

__________________ dnia __ __ 2010 roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*) Uwaga: niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia a także podmioty  na zasobach  których Wykonawca polega  na zasadach określonych  w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których  mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, jeżeli podmioty te będą brały udział  w realizacji części zamówienia.

Zał. Nr 3

do Formularza Oferty

| (pieczęć Wykonawcy) | LISTA PODWYKONAWCÓW |
| --- | --- |

Dotyczy realizacji zamówienia na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych modernizacji instalacji p-pożarowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”

Oświadczamy, że podany poniżej zakres prac zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:

| Lp. | Zakres rzeczowy podzlecenia |
| --- | --- |

..............................................dnia ................ 2010 r.

..............................................

(podpis Wykonawcy / Wykonawców)

Zał. Nr 4

do Formularza Oferty

| (pieczęć Wykonawcy) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych modernizacji instalacji p-pożarowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”

Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania następujące zamówienia (rodzajowo porównywalne z zakresem niniejszego przetargu):

| Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę | Miejsce wykonania zamówienia Zakres wykonanych usług | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

_________________ dnia __ __ 2010 roku

___________________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Zał. Nr 5

do Formularza Oferty

| (pieczęć Wykonawcy) | Potencjał Kadrowy |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych modernizacji instalacji p-pożarowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”

| Poz. | Nazwisko Imię | Kwalifikacje zawodowe /nr uprawnień |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Rozdział III Formularz umowy

UMOWA   Nr ............

W dniu ..............2010 r.  w Bydgoszczy pomiędzy:

Operą Nova w Bydgoszczy z siedzibą w 85-006 Bydgoszcz ul. Focha 5, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury nr EK II 4011/06/99 prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, którą reprezentuje           
- Maciej Figas - Dyrektor

- Krystyna  Skrzypczak –Główna Księgowa

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającą”,

a

................................................................................................, z siedzibą w .......................... przy ul. ............................., zarejestrowanym w ..........................................., reprezentowanym przez:

.- ....................................................- ...............................................

-  ....................................................- ...............................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiająca powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlano-instalacyjnych na zadaniu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych modernizacji instalacji p-pożarowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”

na warunkach określonych w:

  - programie funkcjonalno-użytkowym

## specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - ofercie wykonawcy

-   kosztorysie ofertowym sporządzonym na podstawie zestawień materiałów zawartych w PFU.

- Specyfikacje, o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część umowy.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotowego zamówienia strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów
i ustalonych zwyczajów.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy robót wynikający 
z programu funkcjonalno-użytkowego, oferty wykonawcy oraz konieczności spełnienia warunków niniejszej umowy.

§ 3

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie :

  - rozpoczęcie -  ..................2010r.

  - zakończenie -  20 listopada 2010 r.

§ 4

- Zamawiająca ustanawia Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Gajowa 99 jako Realizatora Inwestycji do sprawowania nadzoru inwestycyjnego nad realizacją niniejszej umowy. Realizator Inwestycji powołuje do pełnienia powierzonych mu funkcji inspektorów nadzoru uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

- p. Wiesława Rzeszutko  legitymującego się upr. bud. nr UAN-KZ-7210/122/85 w zakresie robót elektrycznych;

-p. Jadwigę Jabłońską w zakresie robót sanitarnych bez ograniczeń GP-KZ-7342/254/93, WBPP-NB-7210/172/83, GP-KZ-7342/392/94, GP-KZ-7342/393/94, Nr PSOZ-4004/3/95.

Inspektor nadzoru działa w zakresie określonym Ustawą Prawo Budowlane, postanowień niniejszej umowy, rozliczania budowy, akceptacji protokółów odbioru i faktur za wykonane

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie p. ………..……………….., legitymującego się upr. bud. nr ………………………………… w specjalności ……………………………………………...

§ 5

Strony zgodnie stwierdzają, że Realizator Inwestycji dostarczył Wykonawcy formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, zawierającymi istotne dla Zamawiającej postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, a nadto stanowią jej integralną część.

§ 6

- Realizator Inwestycji przekaże Wykonawcy teren budowy - bezzwłocznie po uprzednim opracowaniu przez Wykonawcę harmonogramu robót i jego obustronnym uzgodnieniu.

- Zamawiająca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian terminowych do harmonogramu.

§ 7

- Wykonawca wykona dla swoich potrzeb i na własny koszt zaplecze budowy a po zakończeniu prac zdemontuje zaplecze budowy jak również będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych, na zorganizowanym przez siebie placu budowy. Wykonawca zainstaluje liczniki energii elektrycznej i wody zużywanych w związku z realizacją robót.

- Wykonawca zobowiązuje strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji prac Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz we właściwym porządku.

- Wykonawca zapewni oraz poniesie koszty związane z wytyczeniem geodezyjnym i inwentaryzacją powykonawczą, wykonaną zgodnie z przepisami regulującymi tę problematykę.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca, w razie wytworzenia odpadów, jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628).

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającej w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty z uwzględnieniem postanowień Instrukcji ochrony obiektu biorąc pod uwagę, że roboty będą prowadzone na terenie czynnego obiektu. Wykonawca zostanie zapoznany ze wskazaną Instrukcją wraz z przekazaniem placu budowy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych, 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - prace, urządzenia, oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi pracami montażowymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Ubezpieczenie będzie obejmowało roboty – do wartości, nie mniejszej aniżeli wartość 
 wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 11 umowy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 - ustawy Prawo Budowlane,

- Na każde żądanie Zamawiającej (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów świadectwo dopuszczenia do stosowania.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającej jakości robót wykonanych 
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiająca zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającą.

- Na zmianę materiałów, urządzeń itp. użytych do wykonania przedmiotu umowy 
w stosunku do projektów, o których mowa w § 1 ust. 1 bezwzględnie jest wymagana zgoda Zamawiającej i autora dokumentacji projektowej.

§ 10 *

(zapis niniejszego § zostanie odpowiednio zmieniony, jeżeli Wykonawca będzie

wykonywał zamówienie siłami konsorcjum lub/i  będzie korzystał z podwykonawców)

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres rzeczowy robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi podmiotów związanych umową konsorcjalną.

- Wykonawca (konsorcjum) ponosi wobec Zamawiającej pełną odpowiedzialność solidarną za roboty/prace,  wykonane przez określone na wstępie konsorcjum.

- Wykonawca wykona zakres robót/prac: .................................................................................... (wskazanych w ofercie) przy pomocy podwykonawcy: ........................................................... (wskazanego 
w ofercie).

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającej pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni przed zamiarem powierzenia części robót podwykonawcy przedstawić Zamawiającej umowę lub projekt umowy z podwykonawcą. Zamawiająca w terminie 14 dni od przedstawienia w/w umowy lub  jej projektu może zgłosić na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia wobec podwykonawcy lub umowy. Warunkiem niezbędnym do uzyskania zgody Zamawiającej na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą jest zawarcie umowy o przejęcie długu przyszłego pomiędzy Zamawiającą, Wykonawcą, a podwykonawcą, której projekt jest załącznikiem (nr 6A) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającej i Wykonawcy. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 11

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe, będące sumą wynagrodzeń za poszczególne elementy robót wynikające z  kosztorysu szczegółowego dołączonego do oferty.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT) - ................... zł,  słownie: ........................................................................................ zł, w tym:  -  podatek  VAT - ........... zł,  słownie: ...................................................................... zł,

-  wartość netto -  .......... zł,  słownie: ............................................................................ zł.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczność zaniechania wykonania robót lub konieczność wykonania robót zamiennych to Wykonawca, na żądanie Zamawiającej, obowiązany jest zaniechać wykonania określonych robót oraz zaniechać wykonania robót zamiennych - w zakresie uzgodnionym z Zamawiającą tak pod względem rzeczowym jak i finansowym.

- W związku z prawem Zamawiającej do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców,

- Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa,

- Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu lub jego części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 13

(zapis niniejszego § zostanie dostosowany dla wybranej przez Wykonawcę formy/ form zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 tj.: .................. zł. słownie: .......................................................          .............. złotych.

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia tj. ...................... zł i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w następujący sposób:

  - 70 %  (................zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającą za należycie wykonane,

  - 30 % (....................zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- Dokument gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej, poręczenia  uwzględnia, że:

- 100 % zabezpieczenia tj. - .................... zł obowiązuje  do .....................r.

- 30 % zabezpieczenia tj. - .................... zł obowiązuje  do .....................r.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, które zostały wymienione w pkt. 20.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi to wady prac powstałe w tym okresie usunie Zamawiająca lub prawomocny użytkownik w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to kwota zabezpieczenia wraz z odsetkami będzie się należała Zamawiającej.

- Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie oznaczonym w § 3 to wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynikająca z dokumentu gwarancyjnego/poręczenia, którego ważność wygasa w terminie jak wyżej zostanie zatrzymana jako kaucja (suma) pieniężna w gotówce na rzecz Zamawiającej, jako stanowiąca gwarancję zgodnego z umową wykonania prac montażowych i dostaw – chyba, że Wykonawca bezzwłocznie przedłoży stosowny aneks do dokumentu gwarancji/poręczenia przedłużający termin jej obowiązywania.

- Kaucja pieniężna, o której mowa w ust. 9 zostanie utworzona przez potrącenie z faktury przejściowej opiewającej na wartość nie mniejszą jak wartość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zaś jej zwrot nastąpi wg postanowień określonych w ust. 5.

§ 14

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne,

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającej kary umowne przez potrącenie bezpośrednio 
z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:

  - za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

  - Zamawiająca płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 15

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (Kierownik) będzie zgłaszał Zamawiającej gotowość do odbioru wpisem 
w dziennik budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiająca wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym

Wykonawcę .Odbiór zostanie dokonany przez Komisję Odbiorową w składzie: Realizator Inwestycji, Zamawiająca ,Wykonawca.

- Czynności odbioru końcowego odbędą się z udziałem przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy którego oceny co do prawidłowości wykonanych robót będą wiążące dla stron umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającej przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

- oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

- wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającej przy odbiorze,

- wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej przepisami techniczno-budowlanymi,

- wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,

- decyzje Zamawiającej co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiająca uznała jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

- podpisy przedstawicieli Zamawiającej, Wykonawcy i osób uczestniczących.

- Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy nie wstrzymuje podpisanie protokółu odbioru końcowego.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbiorów częściowych i odbioru końcowego:

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Realizatorowi Inwestycji na 5 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności:

- Dziennika budowy,

- Pozytywne stanowisko i opinię Państwowej Straży Pożarnej,

- Protokółów technicznych odbioru,

- Niezbędnych świadectw  jakości,

- Dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji umowy,

- Oświadczenie kierownika budowy,

- Instrukcje obsługi i konserwacji przekazywanych urządzeń.

- Zamawiająca może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiająca doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru - dzień ten stanowi datę odbioru i wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać podwykonawcy w ciągu 3 dni od daty dokonania odbioru, wyciąg z protokółu w zakresie dotyczącym ustaleń odnoszących się do podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającej (inspektora nadzoru) 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 16

      - Wykonawca udziela Zamawiającej na przedmiot umowy …………… gwarancji jakości. Strony również ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi co najmniej …………. lata. Początek terminu gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy. Warunki gwarancji ustalone zostaną w odrębnym dokumencie gwarancyjnym, który doręczony zostanie Zamawiającej przy odbiorze końcowym. Warunki tej gwarancji nie mogą być mniej korzystne od przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

      - Zamawiająca lub prawomocny użytkownika przedmiotu umowy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w okresie rękojmi obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającą przy uwzględnieniu możliwości technicznych ich usunięcia.

- W okresie rękojmi Wykonawca będzie pisemnie powiadamiał Zamawiającą o zmianie swojej siedziby oraz numerach telefonicznych do nawiązania kontaktów. Jeżeli w wyniku braku takiej informacji nastąpi opóźnienie powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu wady, to kara umowna w wysokości jak za zwłokę w usunięciu wad, liczona będzie również za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wady spowodowanej brakującą informacją  o siedzibie Wykonawcy.

- W okresie gwarancji wykonawca zapewni bezpłatną obsługę konserwatorską ze zobowiązaniem do:

a) comiesięcznego przeglądu instalacji,

b) przeprowadzenie co pół roku szkoleń pracowników ochrony i pracowników grupy eksploatacyjnej Zamawiającej  z obsługi instalacji,

c) usuwania awarii instalacji w okresie nie dłuższym niż 24 godzin od chwili zgłoszenia,

d) podpisania odpłatnej umowy serwisowej na okres kolejnych 10 lat po ustaniu terminu gwarancji (podpisanie umowy serwisowej będzie przedmiotem odrębnego postępowania),

e) do obowiązków Wykonawcy należało będzie zapewnienie autoryzacji przez producenta systemu sygnalizacji pożarowej,

§ 17

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się podstawie dwóch faktur.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będzie podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy, Realizatora Inwestycji i Zamawiającą protokół odbioru końcowego.

5. Faktura będzie wystawiona na Zamawiającą i przedstawiona Realizatorowi Inwestycji,              który w ciągu 7 dni opisze fakturę i przekaże je Zamawiającej.

6. Faktura pierwsza tj. 80% wartości robót zostanie wypłacona w terminie 30 dni od momentu otrzymania, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, natomiast wartość faktura druga tj. 20% robót zostanie wypłacona w terminie 90 dni od momentu otrzymania faktury.

7. Płatności należne Podwykonawcom za wykonane roboty realizować będzie  Wykonawca.

8. Bezpośrednio przed  dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży  potwierdzone przez bank polecenie przelewu za roboty wykonane przez Podwykonawców  wraz z kopiami faktur od Podwykonawców

§ 18 *

1.Zmiana i uzupełnienie zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na  piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającej.

3. Zarówno wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy jak i konieczność wprowadzenia zmian do umowy wymagają protokolarnego stwierdzenia wystąpienia takich okoliczności oraz uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.

§ 19

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającej przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającej złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień,

- w przypadku stwierdzenia, uchybień, o których mowa w pkt. 8.6 ppkt 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- w  sytuacji określonej  w § 11 ust.4.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającą obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającej sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane prac w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającą prace przerwane oraz prace zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej 
w terminie 30 dni  usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub  wzniesione,

  - Zamawiająca w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, urządzeń określonych w § 19 ust. 4 pkt 3,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy tytułu XVI oraz tytułu XV KC., w sprawach formalno - prawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 21

Ewentualne spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd w Bydgoszczy.

§ 22

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz.

Nr1 – Zamawiająca

Nr 2 – Wykonawca

Nr 3 – Realizator Inwestycji

# ZAMAWIAJĄCA                                      WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy

UMOWA

Zawarta w dniu ..............2007 r.  w Bydgoszczy pomiędzy:

........................................................................................................................................................,  z siedzibą w ............................................ przy ul. .............................................., .................................................................., reprezentowanym przez:

1.- ....................................................- ...............................................

2.- ....................................................- ...............................................

zwanym w dalszej treści umowy „Cedentem”,

oraz

........................................................................................................................................................,  z siedzibą w ............................................ przy ul. .............................................., .................................................................., reprezentowanym przez:

1.- ....................................................- ...............................................

2.- ....................................................- ...............................................

zwanym w dalszej treści umowy „Cesjonariuszem”,

§ 1

Cedent oświadcza, że wobec zawarcia z Operą Nova Państwową Operą w Bydgoszczy umowy Nr ………………….. z dnia …………………… której przedmiotem jest wykonanie „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych modernizacji instalacji p-pożarowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy” przysługiwać mu będzie wobec Opery wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za wykonanie wskazanego wyżej przedmiotu umowy.

§ 2

W związku z umownym zleceniem przez Cedenta Cesjonariuszowi wykonania części robót objętych przedmiotem umowy określonym w § 1, Cedent  o ś w i a d c z a , że przelewa na Cesjonariusza część swojej przyszłej wierzytelności przysługującej mu wobec Opery, a określonej w § 1 umowy, do kwoty wynagrodzenia ustalonej w umowie zawartej z Cesjonariuszem pomniejszonej o kwoty naliczonych ewentualnie przez Cedenta wobec Cesjonariusza kar umownych i innych odszkodowań bądź kaucji gwarancyjnych przewidzianych w omówionej umowie.

§ 3

Cedent zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Opery Nova Państwowej Opery w Bydgoszczy o dokonanym przelewie wraz z informacją, że zapłata należnej kwoty powinna zostać wniesiona na rachunek Cesjonariusza w ……………………………..

Cedent zobowiązuje się również do każdorazowego powiadomienia Opery Nova Państwowej Opery w Bydgoszczy o każdorazowej bieżącej kwocie do zapłaty na rzecz Cesjonariusza a objętej niniejszym przekazem wierzytelności

§ 4

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiąco egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednej dla Opery Nova Państwowej Opery w Bydgoszczy.

Cedent                                                                 Cesjonariusz