L.Dz.           /2010

Bydgoszcz, dnia 29.06.2010r.

Dotyczy: przetarg  1/2010 na „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych modernizacji instalacji p-pożarowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia przesłane 25 czerwca br. informujemy:

Pytanie 1

Prosimy wyjaśnić na czym polega I klasa czułości systemu.

Odpowiedź:

I klasę czułości systemu rozumiemy jako: odpowiednią ilość czujek we wszystkich pomieszczeniach obiektu.

Pytanie 2

Ile jest czujek izotopowych przeznaczonych do kasacji.

Odpowiedź:

Na obiekcie, w części objętej przetargiem, znajduje się 667 czujek jonizujących (razem z liniami bocznymi).

Pytanie 3

W jaki sposób nastąpi zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy (brak informacji    w SIWZ)

Odpowiedź:

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na podstawie zapisów znajdujących się w Rozdziale III SIWZ tj. „Formularzu umowy” § 13.

Z poważaniem

Otrzymują:

- adresat

- Opera Nova

- a/a