L.Dz.           /2010

Bydgoszcz, dnia 29.06.2010r.

Dotyczy: przetarg  1/2010 na „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych modernizacji instalacji p-pożarowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia przesłane 25 czerwca br. informujemy:

Pytanie 1

Ze względu na zapis mówiący o utylizacji zdemontowanych czujek jonizacyjnych, proszę o podanie dokładnej liczby czujek jonizacyjnych.

Odpowiedź:

Na obiekcie, w części objętej przetargiem, znajduje się 667 czujek jonizujących (razem z liniami bocznymi).

Pytanie 2

Ze względu na zapis w analizie techniczno-ekonomicznej mówiący: „W praktyce oferent może uznać, że istniejące klapy może wykorzystać w mniejszym lub większym stopniu”. Prosimy o wyjaśnienie, czy klapy z wyzwolennikiem topikowym (stan istniejący) wymieniamy na nowe (Certyfikat klap ppoż. wymaga: producenci klap muszą zamontować siłowniki na klapach i dostarczyć je na budowę) czy też można je wykorzystać wg w/w zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiająca przewiduje wymianę na nowe istniejących klap z wyzwolennikiem topikowym.

Pytanie 3

Proszę o określenie terminu ważności zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego  - czy jest to 6 miesięcy, czy też wymogi są inne?

Odpowiedź:

Aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, tzn.  wystawione nie wcześniej niż             6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Z poważaniem

Otrzymują:

- adresat

- Opera Nova

- a/a