Bydgoszcz, dn. 18. 07. 2011 r.

ZP-331-11/2011

Dot.: Dostawa płyt granitowych z wycięciem otworów dla potrzeb Opery NOVA w Bydgoszczy”.

Opera NOVA w Bydgoszczy, informuje, że w załączniku nr 8 do SIWZ dodaje się punkt nr 9 o następującej treści:

„Dopuszczalna tolerancja usytuowania osi otworów w płytach oraz średnicy otworów w płytach wynosi +/- 1 mm.”.