Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ

ZP-331-9/2013

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawa żarówek oraz świetlówek dla potrzeb Opery NOVA w Bydgoszczy”

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego.

Pyt. 1

Cz. II poz. 6 i 7 – proszę o podanie parametrów technicznych lub konkretny model żarówek LED na trzonku G24, gdyż OSRAM nie produkuje tego typu źródeł światła, wiec nie może zaproponować zamienników czegoś, co nie istnieje. Proszę podać strumień świetlny, wymiary etc lub wskazać konkretny model, do którego należałoby się odnieść.

Pyt.2

CZ. II – poz. 1,2,3 – Firma OSRAM  produkuje kilka typow świetlówek LED, proszę o podanie konkretnego typu lub określić parametry takie jak trwałość, strumień świetlny etc.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w załączniku nr 2.

W miejsce zapisu:

| Lp. | Nazwa żarówki/świetlówki | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Cena netto (ilość sztuk x cena jednostkowa netto) | VAT ….% | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Świetlówka ECO-LED SWS 121 D SMD 16W T8 1200/26mm 4000K 1680lm klosz przeźroczysty typu OSRAM lub równoważne ………………………….. | 22 |  |  |  |  |
| 2. | Świetlówka ECO-LED SWS 061D SMD T8 600/26mm 4000 K 840 lm klosz przeźroczysty typu OSRAM lub równoważne ………………………….. | 376 |  |  |  |  |
| 3. | Świetlówka ECO-LED SWS 061 W SMD T8 600/26mm 2700K 765 lm klosz matowy typu OSRAM lub równoważne ………………………….. | 393 |  |  |  |  |
| 4. | Żarówka LED Kulka E27 230V B60 4,2W SMD 3014 W 2700K typu OSRAM lub równoważne ………………………….. | 122 |  |  |  |  |
| 5. | Żarówka LED Świeca 12604 E14 230V 3,5W 2700K typu OSRAM lub równoważne ………………………….. | 34 |  |  |  |  |
| 6. | Żarówka Diodowa G24 d-1 27SMD 9W Pionowa 2700K 600lm typu OSRAM lub równoważne ………………………….. | 730 |  |  |  |  |
| 7. | Żarówka Diodowa G24 d-1 27SMD 9W Pozioma 2700K 600lm typu OSRAM lub równoważne ………………………….. | 310 |  |  |  |  |

wprowadza się zapis:

| Lp. | Nazwa żarówki/świetlówki | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Cena netto (ilość sztuk x cena jednostkowa netto) | VAT ….% | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Świetlówka ECO-LIGHT SWS 121 D SMD 16W T8 1200/26mm 4000K 1680lm klosz przeźroczysty lub równoważne ………………………….. | 22 |  |  |  |  |
| 2. | Świetlówka ECO-LIGHT SWS 061D SMD T8 600/26mm 4000 K 840 lm klosz przeźroczysty lub równoważne ………………………….. | 376 |  |  |  |  |
| 3. | Świetlówka ECO-LIGHT SWS 061 W SMD T8 600/26mm 2700K 765 lm klosz matowy lub równoważne ………………………….. | 393 |  |  |  |  |
| 4. | Żarówka LED Kulka E27 230V B60 4,2W SMD 3014 W 2700K lub równoważne ………………………….. | 122 |  |  |  |  |
| 5. | Żarówka LED Świeca 12604 E14 230V 3,5W 2700K lub równoważne ………………………….. | 34 |  |  |  |  |
| 6. | Żarówka Diodowa SMD 5050 G24 d1 9W CORN 360° 2700K 800lm 220V warm white Product ID: 613341620 lub równoważne ………………………….. | 730 |  |  |  |  |
| 7. | Żarówka Diodowa MAX LED G24 d-1 27SMD 9W Pozioma 2700K 600lm lub równoważne ………………………….. | 310 |  |  |  |  |

Pyt. 3

Cz. I poz. 16 – Proszę określić kolor źródła światła o jaki chodzi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o następujące kolory źródeł światła: niebieski, czerwony, zielony i żółty.