Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

/SIWZ/

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Przedmiot:  Roboty budowlane

„MODERNIZACJA MONITORINGU I STEROWANIA INSTALACJAMI WENTYLACYJNYMI, KLIMATYZACYJNYMI I WODY LODOWEJ W GMACHU OPERY NOVA W BYDGOSZCZY”

Sprawa nr: ZP-331-7/2013

Zatwierdzam

............................

__________________________________________________________________________________________

Bydgoszcz, kwiecień 2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP-331-7/2013  – Opera NOVA w Bydgoszczy

Wprowadzenie

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z poźn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”.

2. Wykonawca powinien przesłać ofertę odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

3. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej podany numer sprawy.

1. Nazwa i adres Zamawiajacego:

Opera NOVA w Bydgoszczy

ul. Marszałka Focha 5

85-070 Bydgoszcz

tel. 52/ 32-51-532, fax. 52/ 32-51-546

www.operanova.bydgoszcz.pl

www.bip.operanova.lo.pl

e-mail: przetargi@operanova.bydgoszcz.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Główny przedmiot zamówienia według klasyfikacji

CPV – 45000000 – 7 – roboty budowlane

- Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie modernizacji istniejących instalacji monitorujących i sterujących wentylacji, klimatyzacji oraz wody lodowej zbudowanych w obiekcie Opery Nova w Bydgoszczy i dostosowanie ich do współczesnych wymogów, zapewniających komfort i bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim osiągnięcie efektu ekonomicznego sposobu prowadzenia eksploatacji urządzeń i kompletnych instalacji.

- Modernizacja obejmować ma przystosowanie do sterowania i monitorowania urządzeń za pomocą systemu zarządzania budynkiem – BMS, przy wykorzystaniu oprogramowania zainstalowanej na obiekcie stacji roboczej działającej w oparciu o system monitorowania TAC Vista wraz z zabudowaną siecią LON. Wymaga się, aby standard zaproponowanych w ofercie sterowników (innych niż zastosowane sterowniki TAC Xenta) i innych urządzeń nie może być gorszy niż produkty zamontowane w układach wentylacyjnych III kręgu.

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie musi być spójne ze stanem instalacji monitorowania i sterowania dla III kręgu – Centrum Kongresowe oraz części instalacji monitorowania i sterowania dla II kręgu (instalacje modernizowane w 2006 i 2007 roku)

- Zakres modernizacji ma uwzględniać istniejące instalacje elektryczne, instalacje automatyki, elementy automatyki zabudowanej na obiekcie i urządzeniach poddane ocenie przydatności technicznej w nowych rozwiązaniach.

- Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwy własne Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, tj. takich, których jakość oraz parametry techniczne są równe lub lepsze od wskazanych w SIWZ.

- Inwestor wymaga aby, Wykonawca przed opracowaniem oferty przeprowadził własną inwentaryzację instalacji sterowania i monitoringu wentylacji w gmachu Opery w celu określenia zakresu robót.

- Zakres zlecenia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót w trybie „zaprojektuj – wykonaj” na podstawie niniejszego „Programu funkcjonalno-użytkowego” (załącznik nr 1 do SIWZ) warunków opisanych w SIWZ (w tym zaproponowanej treści umowy) oraz  oferty Wykonawcy.

4. Części zamówienia/ zamówienia uzupełniające i dodatkowe/ oferty wariantowe/ umowa ramowa/ podwykonawstwo:

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemy zakupów.

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

6.Zamawiający przewiduje możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.

7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości określonej w art. 67 ust 1 pkt 6.

8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5;

9. Zamawiający przewiduje roboty zamiennych, z zachowaniem zasady wynikającej z treści w art. 140 ust. 1 ustawy PZP;

5. Termin realizacji zamówienia:

Umowa będzie realizowana w okresie do dnia 30. 09. 2013 r.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienie:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy; tj. dotyczące:

6.1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wskazać w sposób szczególny.

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 7.1.1. SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia.

6.1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca zrealizował - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - przynajmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim zakresem i rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 (słownie: sto  tysięcy, 00/100) PLN brutto.

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 7.1.1 SIWZ) oraz dokumentu określonego w punkcie 7.1.2. SIWZ wg reguły: spełnia / nie spełnia.

6.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,  posiadanie uprawnień do pracy pod napięciem 1 kV przez pracowników, którzy będą realizować przedmiot zamówienia, posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń oraz wykaże doświadczenie minimum 3 lata  - samodzielne praktyka zawodowa w projektowaniu sieci, przebudowy układów sieciowych i zasilania elektroenergetycznego podobnych zadań, co przedmiot zamówienia.

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 7.1.1. SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia.

6.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 7.1.1. SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia.

6.2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

Oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy (punkt 7.1.1. SIWZ) oraz dokumentów (punkt 7.2.2. – 7.2.4. SIWZ) wg reguły: spełnia / nie spełnia.

UWAGA:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt 6.1. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 6.2. powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

7. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Ustawy oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy

7.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy:

7.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ (oryginał).

7.1.2. Wykaz robót budowlanych  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

7.1.3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

7.1.4. Posiadanie uprawnień do pracy pod napięciem 1 kV przez pracowników, którzy będą realizować przedmiot zamówienia.

7.1.5. Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń.

7.1.6. Doświadczenie minimum 3 lata  - samodzielne praktyka zawodowa w projektowaniu sieci, przebudowy układów sieciowych i zasilania elektroenergetycznego podobnych zadań, co przedmiot zamówienia.

7.1.7. Aktualna przynależność i ubezpieczenie projektanta w Izbie Inżynierów Budownictwa.

7.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy:

7.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, wg wzoru w załączniku nr 3 do SIWZ (oryginał);

7.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7.2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7.2.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 7.2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.2.6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Grupy kapitałowe

8.1. Wykonawca, wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

a) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

albo

b) informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

9. Oferty wspólne

9.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja) wymagane jest załączenie do oferty pisemnego umocowania (pełnomocnictwa) stwierdzającego ustanowienie Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli powyższe uprawnienie wynika z umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum), do oferty w miejsce pełnomocnictwa można załączyć ten dokument.

9.2. Składane dokumenty (wspólne) powinny być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, lub przez Pełnomocnika (lidera).

9.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie między Zamawiającym, a Pełnomocnikiem (liderem).

9.4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych.

10. Składniki oferty

10.1. Dokumenty i oświadczenia:

10.1.1.  Programu funkcjonalno-użytkowy załącznik nr 1 do SIWZ.

10.1.2. OFERTA, zawierająca wymagane oświadczenia, dane i informacje zgodnie ze wzorem - załącznik nr 2.

10.1.2. Inne wskazane w treści SIWZ (np. upoważnienia, oświadczenia innych podmiotów).

10.2. Załączniki:

10.2.1. Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust 1 Ustawy – załącznik nr 3;

10.2.2. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 – załącznik nr 4;

10.2.3. Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 5;

10.2.4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 albo informacja Wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 7.

10.2.5. Projekty umów – załącznik nr 8 i 8A.

11. Opis przygotowania oferty:

11.1. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

11.2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.

11.3. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie osoby lub więcej osób) upełnomocnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

11.4. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

11.5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11.6. Zaleca się, aby każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc., powinno być parafowane i datowane przez Wykonawcę.

11.7. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.

11.8. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby te dokumenty były trwale połączone i oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

11.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

11.11. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

11.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem: „zmiana / wycofanie”.

11.13. Zaleca się, aby oferta była złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu i oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.

11.14. W przypadku gdy Wykonawca potwierdza spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia polegając na zasobach podmiotu trzeciego, do pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego oddania Wykonawcy swoich zasobów na okres realizacji zamówienia, muszą zostać dołączone stosowne, niezbędne dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby/osób podpisujących zobowiązanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.

12. Wymagania dotyczące wadium

12.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące, 00/100).

12.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:

a) w pieniądzu

b) w poręczeniach bankowych;

c) w poręczeniach SKOK-u ;

d) w gwarancjach bankowych;

e) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) w poręczeniach z art. 45 ust 6 pkt 5 Ustawy.

12.3. Wadium w formie pieniężnej Wykonawca wnosi przelewem na rachunek Zamawiającego o numerze:

PL 53 1160 2202 0000 0000 6087 6856

z dopiskiem: wadium w postępowaniu na: „MODERNIZACJA MONITORINGU I STEROWANIA INSTALACJAMI WENTYLACYJNYMI, KLIMATYZACYJNYMI I WODY LODOWEJ W GMACHU OPERY NOVA W BYDGOSZCZY” znak sprawy ZP-331-7/2013.

12.4. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, ofertę uważa się za skutecznie zabezpieczoną, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium określoną w pkt 12.1 SIWZ przed upływem terminu składania ofert.

12.5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w pozostałych formach określonych w pkt 12.2 SIWZ zaleca się aby oryginał dokumentu wadialnego został złożony przed upływem terminu składania ofert w Dziale Inwestycji Opery NOVA w Bydgoszczy, przy ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz, pokój nr 527.

12.6. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium. Okoliczności te muszą obejmować zdarzenia wskazane przepisami art.46 ust.4a i ust.5 Ustawy:

a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw;

b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Poza tym, z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od terminu składania ofert.

12.7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

12.8. Brak zabezpieczenia oferty wadium stosownie do wymagań określonych w pkt. 12.1 – 12.6 SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

13.1.   Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) W pieniądzu;

  - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnowściowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - Gwarancjach bankowych;

  - Gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póź. zm.).

  - Zamawiający nie dopuszcza innych niż wymienione w ust. 2 pkt. 1-5 form zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nie później niż w dniu podpisania umowy.

  - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  - Dokument gwarancji powinien reprezentować bezwarunkową gwarancję, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego.

14. Termin związania ofertą

14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

15. Miejsce oraz termin składania ofert :

15.1. Oferty muszą być złożone/przesłane do dnia 29.05.2013 r. do godz. 10:00 na adres:

Opera NOVA w Bydgoszczy

Dział Inwestycji

ul. Marszałka Focha 5, pok. 527

85 – 070 Bydgoszcz

i oznaczone hasłem: „MODERNIZACJA MONITORINGU I STEROWANIA INSTALACJAMI WENTYLACYJNYMI, KLIMATYZACYJNYMI I WODY LODOWEJ W GMACHU OPERY NOVA W BYDGOSZCZY” znak sprawy ZP-331-7/2013”

NIE OTWIERAĆ PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OTWARCIA OFERT  29.05.2013 r. godz. 10:30

15.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania.

15.3. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem doręczenia ich do Działu Inwestycji Opery NOVA w Bydgoszczy, pokój nr 527 do dnia 29.05.2013 r. do godz. 10:00.

16. Miejsce, termin oraz tryb otwarcia ofert:

16.1. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.05.2013 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego Opera NOVA w Bydgoszczy Dział Inwestycji, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz.

16.2. Otwarcie ofert jest jawne.

16.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

16.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

16.5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informację z sesji otwarcia.

16.6. Zamawiający ma prawo wezwania każdego Wykonawcy do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty – w zakresie unormowanym art. 87 Ustawy.

17. Termin i warunki płatności:

17.1. Warunki płatności:

 termin płatności – 30 dni licząc od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym;

 forma płatności – przelew.

18. Informacje dotyczące ceny oferty:

18.1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

18.2. Oferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nich nieujęte bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in.: koszty uzyskania niezbędnych badań, kosztów przygotowania i dostarczenia protokołów odbiorowych: deklaracje zgodności materiałów budowanych. Oferowana cena musi ponadto uwzględniać koszty dotyczące wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia placu budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, a także podatek VAT itp.

18.3. Zaoferowana cena nie podlega zmianom przez okres obowiązywania umowy z wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

18.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), również wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

18.5. Cena wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną liczbowo i wyrażoną słownie, Zamawiający przyjmie cenę wyrażoną słownie.

18.6. W złożonej OFERCIE Wykonawca zobowiązany jest podać właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT), zgodną z obowiązującymi Wykonawcę przepisami.

18.7. Jeżeli wybór oferty Wykonawcy prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do podanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18.8. Cena musi uwzględniać wymagania SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, włącznie z kosztami dostawy sprzętu do jednostki Zamawiającego, ubezpieczenia, cła i opłat celnych (jeśli występują).

18.9. Cenę oferty należy przedstawić z dokładnością do groszy (dwóch miejsc po przecinku) z zachowaniem zasady zaokrąglania, zgodnie z § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360).

19. Kryteria oceny ofert

Kryteriami wyboru Wykonawcy będą:

  - „Cena” – 60%. za zaoferowane wynagrodzenie z tytułu opracowania projektów technicznych i zakresu robót podstawowych modernizacji wymienionych w punkcie A.

Ilość przyznanych punktów będzie wyliczona według następującego wzoru:

W1 = (Cmin / Cx) * 60 pkt

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

W1 – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację całego zamówienia,

Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację zamówienia,

Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia.

W tym kryterium oferent może uzyskać maksymalnie 60 punktów

Ocena punktowa będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - „Ocena poziomu technologicznego zaproponowanego osprzętu i jego wzajemnego dostosowania” - 20%.

Ocena będzie dokonywana przez powołanego przez Zamawiającego niezależnego doradcę technicznego na podstawie porównania parametrów technicznych określonych w dostarczonych przez oferenta kartach technologicznych (specyfikacjach technicznych) osprzętu oraz dostosowania do wzajemnej współpracy osprzętu w jednej instalacji w pięciu podgrupach

- nie spełnienie wymogów zamawiającego: 0 pkt.

- spełnienie wymogów w zakresie mniejszym niż wzorcowe:  1 ÷ 4 pkt.

- spełnienie wymogów w zakresie wzorcowym:  5 pkt.

- spełnienie wymogów w podwyższonym wymiarze: 6 ÷ 8 pkt

- spełnienie wymogów na poziomie znacząco przewyższającym parametry wzorcowe: 9 ÷ 10 pkt

Nie przyznanie punktów w badanej ofercie (pierwsza podgrupa dokonywanych ocen) skutkować będzie jej odrzuceniem oferty jako nie spełniającej  wymogów zamawiającego.

Ocena omawianego kryterium będzie dokonywana przez powołanego przez Zamawiającego niezależnego doradcę technicznego według wzoru:

W2= ((T bad – T min) / (T max – T min)) * 20 pkt

Gdzie poszczególne symbole oznaczają:

W2 – ilość przyznanych punktów

T bad – ilość przyznanych punktów w badanej ofercie

T min – najniższa przyznana ilość punktów w badanych ofertach

T max – najwyższa przyznana ilość punktów w badanych ofertach

W tym kryterium oferent może uzyskać maksymalnie 20 punktów

Ocena punktowa będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Gwarancja – 15 %

Minimalna gwarancja 3 lata. Maksymalna gwarancja 10 lat. W okresie gwarancji bezpłatne usuwanie zgłoszonych usterek.

Ocena przyznanej ilości punktów będzie dokonywana na podstawie następującego wzoru:

W3= ((G ofer – G min) / (G max – G min)) * 15 pkt

Gdzie poszczególne symbole oznaczają:

W3 – ilość przyznanych punktów

G ofer – gwarancja oferowana przez oferenta którego oferta jest badana

G min – najniższa gwarancja oferowana

G max – najwyższa gwarancja oferowana

W tym kryterium oferent może uzyskać maksymalnie 15 punktów

Ocena punktowa będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Serwis – 5 %

Punkty będą wyliczone w oparciu o deklarowany (w wymiarze pełnych godzin) czas usuwania usterki od czasu powiadomienia w zakresie doprowadzenia do prawidłowej pracy instalacji z sankcją naliczania kar za opóźnienie w usprawnieniu instalacji.

Ocena przyznanej ilości punktów będzie dokonywana na podstawie następującego wzoru:

W4= S min / S dekl * 5 pkt

Gdzie poszczególne symbole oznaczają:

W4 – ilość przyznanych punktów

S min – najkrótszy deklarowany w postępowaniu przetargowym czas usunięcia usterki (w godzinach)

S dekl – deklarowany przez oferenta czas usuwania usterek w badanej ofercie (w godzinach)

W tym kryterium oferent może uzyskać maksymalnie 5 punktów

Ocena punktowa będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

20. Udzielenie zamówienia

20.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

20.2. O odrzuconych ofertach, wykluczonych Wykonawcach oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

20.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy na własnej stronie internetowej (http://www.bip.operanova.lo.pl)) oraz na tablicy informacyjnej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

20.4.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zawiadomienie to przesłane zostanie w inny sposób np. za pośrednictwem poczty.

20.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wskazanych w punkcie 20.4., jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

20.6. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Ustawy) Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

21. Warunki umowy

21.1. Wzór umów zawierają załączniki nr 8 i 8A do SIWZ.

21.2. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony faksem, drogą elektroniczną, lub pisemnie, np. za pośrednictwem poczty.

21.3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, jeżeli zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z im umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

23.1. Wzór obowiązującej umowy przedstawiony jest w załączniku nr 8 do SIWZ. Wzór umowy o cesji wierzytelności przedstawiony jest w załączniku nr 8A do SIWZ.

23.2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 Ustawy, przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferty w następujących okolicznościach:

a)konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron;

b) zmian redakcyjnych Umowy, lub zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy;

c) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego;

d) konieczności zmiany numerów rachunków bankowych;

e) jeżeli zajdzie uzasadniona przyczyna konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających oraz zaniechania robót zbędnych;

f) jeżeli zajdzie uzasadniona przyczyna konieczności zmiany terminu realizacji zamówienia;

23.3 Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem zasad i obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 144 ust. 3 ustawy PZP oraz zasad ogólnych określonych tą ustawą.

23.4. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki VAT jeszcze nie dokonano.

22. Modyfikacje, tryb udzielania wyjaśnień warunków zamówienia:

22.1. W sprawach dotyczących wyjaśnień treści SIWZ zastosowanie mają dyspozycje wyrażone w art. 38 Ustawy.

22.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.

22.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

22.4. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, na której SIWZ jest udostępniona.

22.5. Wszelkie oświadczenia, informacje, wnioski, zapytania i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać drogą pisemną, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli oświadczenia, informacje, wnioski, zapytania lub zawiadomienia Zamawiający lub Wykonawcy przekażą faksem lub drogą elektroniczną fakt ich otrzymania każda ze stron na żądanie drugiej winna niezwłocznie potwierdzić.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

23.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

23.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego.

23.3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

23.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

23.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

23.7. Odwołanie zawiera:

a) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), miejsce zamieszkania lub siedzibę, numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

b) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę zamawiającego, oraz numer telefonu lub faksu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

c) określenie przedmiotu zamówienia;

d) wskazanie numeru ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - w przypadku ich zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;

e) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;

f) przedstawienie zarzutów;

g) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

h) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

i) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela (przedstawicieli);

j) wykaz załączników.

24.8. Do odwołania dołącza się:

a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

b) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu;

c) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, pełnomocnictwo albo inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

23.9. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis.

24.10. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

Załączniki do SIWZ

- Program funkcjonalno użytkowy załącznik nr 1 do SIWZ.

- Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 Ustawy – załącznik nr 3

- Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 Ustawy – załącznik nr 4

- Wykaz dostaw – załącznik nr 5

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6

- Informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 7

- Wzór umowy – załącznik nr 8

- Wzór umowy cesji wierzytelności – załącznik nr 8A.

ZP- 331-7/2013	                                                                                        Załącznik nr 2 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA PRZETARGOWA

(FORMULARZ OFERTOWY)

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Adres1: .....................................................................................................................................................

TEL. 1 .........…………................…………………………………………………..

REGON1: …………………................………………………………………….…

NIP1: …………………………………................………………………………….

FAX, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję:

....................................................................................................................................................

E-mail1 na który zamawiający ma przesyłać korespondencję:

....................................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego do zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej

…………………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………………

W nawiązaniu do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Modernizacja sterowania instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i wody lodowej

w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”.

oferuję /-emy realizację przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem,

| Lp. | Zakres modernizacji | Projekt budowlano-wykonawczy (netto) | Roboty budowlano-montażowe (netto) |
| --- | --- | --- | --- |
| W zakresie objętych podstawowym zakresem robót (zakres A): |  |  |  |
| 1 | instalacja wentylacyjna sceny, |  |  |
| 2 | instalacja wentylacyjna dużej sali widowiskowej, |  |  |
| 3 | instalacja wentylacyjna kabin operatorskich dużej sceny, |  |  |
| 4 | instalacja wentylacyjna foyer, |  |  |
| 5 | instalacja wentylacyjna rozszerzonej części foyer („akwarium”), |  |  |
| 6 | instalacja wody lodowej, |  |  |
| 7 | instalacja wentylacyjna sali chóru |  |  |
| 8 | instalacja wentylacyjna sali kameralnej |  |  |
| Razem wynagrodzenie netto |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |
| Razem wynagrodzenie brutto (zakres A) |  |  |  |
| W zakresie objętych zamówieniami uzupełniającymi (zakres B): |  |  |  |
| Lp. | Zakres modernizacji | Projekt budowlano-wykonawczy (netto) | Roboty budowlano-montażowe (netto) |
| 1 | instalacja wentylacyjna pomieszczeń socjalnych i korytarzy, |  |  |
| 2 | instalacja wentylacyjna sali prób baletu w I kręgu. |  |  |
| Razem wynagrodzenie netto |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |
| Razem wynagrodzenie brutto (zakres B) |  |  |  |
| W zakresie proponowanych modyfikacji zakresów rzeczowych objętych punktami A i B |  |  |  |
| Lp. | Zakres modernizacji | Roboty budowlano-montażowe (netto) |  |
| 1 | instalacja wentylacyjna sceny, |  |  |
| 2 | instalacja wentylacyjna dużej sali widowiskowej, |  |  |
| 3 | instalacja wentylacyjna kabin operatorskich dużej sceny, |  |  |
| 4 | instalacja wentylacyjna foyer, |  |  |
| 5 | instalacja wentylacyjna rozszerzonej części foyer („akwarium”), |  |  |
| 6 | instalacja wody lodowej. |  |  |
| 7 | instalacja wentylacyjna sali chóru, |  |  |
| 8 | instalacja wentylacyjna sali kameralnej, |  |  |
| 9 | instalacja wentylacyjna pomieszczeń socjalnych i korytarzy, |  |  |
| 10 | instalacja wentylacyjna sali prób baletu w I kręgu. |  |  |

Wartość netto oferty zł: ……………………………………………

VAT…..% ……………………………………………………………….

Wartość brutto oferty zł : ……………………………………………

1. Proponujemy wykonanie modernizacji z wykorzystaniem osprzętu zamiennego w stosunku do podanego w kosztorysach nakładczych według poniższego opisu.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną od Zamawiającego, akceptujemy wszystkie warunki zawarte w niej i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorami umów, określonymi w Załącznikach nr 8 i 8A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Roboty budowlane objęte zamówieniem zamierzamy:

a) wykonać sami 2

b) w niżej określonym zakresie powierzyć podwykonawcom 2:

- wskazanie części zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

………….........dnia…………………                              ……………………………………………………………….

podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZP-331-7/2013                                                                                                                 Załącznik Nr 3

.....................................................

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

O ś w i a d c z e n i e

z art. 22 ust. 1 pkt 1-4

ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Modernizację sterowania instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i wody lodowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”

pod rygorem wykluczenia z postępowania oraz świadomy (-mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 297 § 1 K.K.:

ja/my (imię i nazwisko)

...................................................................................................................................................................

reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem* ……….……………………………………….................................................................................................

jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej *;

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że spełniam(-y) warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………, dnia …… …… 2013 r.                                         ……............................................

(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

*niepotrzebne skreślić

ZP-331-7/2013                                                                                                                Załącznik Nr 4

.....................................................

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

O ś w i a d c z e n i e*

z art. 24 ust. 1

ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Modernizację sterowania instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i wody lodowej  w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”

pod rygorem wykluczenia z postępowania oraz świadomy (-mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 297 § 1 K.K.:

ja/my (imię i nazwisko)

...................................................................................................................................................................

reprezentując firmę(nazwa firmy)/będąc właścicielem** ……….……………………………………….................................................................................................

jako – upoważniony na piśmie / wpisany w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej **;

w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam (-y), że:

1. nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 cyt. Ustawy.

………………, dnia …… …… 2013 r.                                  ……............................................

(podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela)

*w przypadku ofert wspólnych - każdy z Wykonawców składa oświadczenie

ZP-331-7/2013                                                                                                                 Załącznik Nr 5

.....................................................

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (zgodnie z wymaganiami SIWZ – punkt 6.1.2 i 7.1.2 )

| Lp. | Zakres robót budowlanych | Wartość robót budowlanych brutto | Data wykonania robót budowlanych | Podmiot na rzecz, którego zostały wykonane roboty budowlane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA:

Do wykazu robót budowlanych Wykonawca winien załączyć dowody (referencje), czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Wykaz dołączonych dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

:

- …………………………………………………

- …………………………………………………

- …………………………………………………

……………………dnia,                                                               …………………… ……............................................

(podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela

ZP-331-7/2013                                                                                                                 Załącznik Nr 6

.....................................................

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wykazuję podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.):

| Lp. | Nazwa podmiotu, adres |
| --- | --- |

…………………..………, dnia ………………… r.                      ……........................................................

(podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela)

*w przypadku ofert wspólnych - każdy z Wykonawców składa listę

ZP-331-7/2013                                                                                                                 Załącznik Nr 7

.....................................................

pieczęć adresowa firmy Wykonawcy

Informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej*

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, iż nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).

………..………, dnia ……- ……-……… r.                              ……............................................

(podpis Wykonawcy

lub upoważnionego przedstawiciela)

*w przypadku ofert wspólnych - każdy z Wykonawców składa informację.

ZP-331-7/2013                                                                                                       Załącznik nr 8 SIWZ

UMOWA   Nr …………../2013

Nr sprawy: ZP-331-7/2013

W dniu ………………….2013 r.  w Bydgoszczy pomiędzy:

Operą Nova w Bydgoszczy z siedzibą w 85-006 Bydgoszcz ul. Focha 5, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury nr EK II 4011/06/99 prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, którą reprezentuje           
- Maciej Figas - Dyrektor

- Krystyna  Skrzypczak –Główna Księgowa

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

………………………………………………….. , z siedzibą w ……………….. przy ul. ………….–  zarejestrowanym w …………………………………………………. pod Nr ……….., NIP ……………………, REGON ………………….., o które reprezentuje

……………………………………………………………………

W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1

- Zamawiająca powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadaniu pn.: „Modernizacja monitoringu i sterowania instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i wody lodowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy” na warunkach określonych w:

## specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

-     programie funkcjonalno-użytkowym;

  - ofercie Wykonawcy;

  - kosztorysie ofertowym.

- Zakres zlecenia w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje wykonanie

- projektów budowlano - wykonawczych;

- robót budowlano-instalacyjnych;

- dokumentacji powykonawczej i aktualizacji jej w okresie gwarancji;

- instrukcji eksploatacyjnej zgodnie z wymogami Prawa energetycznego;

,a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi instalacji;

- Zakres zlecenia obejmuje monitoring i sterowanie następującymi instalacjami:

- Instalacja wentylacyjna sceny: ciąg KN4

- Instalacja wentylacyjna dużej sali widowiskowej: ciąg KN5

- Instalacja wentylacyjna kabin operatorskich: ciąg nr 8

- Instalacja wentylacyjna foyer: ciąg KN7

- Instalacja wentylacyjna rozszerzonej części foyer „Akwarium”

- Instalacja wody lodowej

- Instalacja wentylacyjna sali chóru: ciąg nr 6

- Instalacja wentylacyjna sali kameralnej: ciąg KN6

- Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, o których mowa w ust. 1 stanowią integralną część umowy.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotowego zamówienia strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów
i ustalonych zwyczajów.

§ 2

Na przedmiot umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy robót wynikający 
z programu funkcjonalno-użytkowego, przedmiarów robót, oferty Wykonawcy oraz konieczności spełnienia warunków niniejszej umowy.

§ 3

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie :

  - rozpoczęcie -  ………………… 2013 r.

  - zakończenie -  30 września 2013 r.

W przypadku rozszerzenia zakresu robót wymagany termin zakończenia robót zleconych dodatkowo będzie uzgodniony przez upoważnionych przedstawicieli stron.

§ 4

- Zamawiającego, przy realizacji niniejszej umowy reprezentuje Zastępca Dyrektora Opery Nova pan mgr inż. Wojciech Bartczak.

- Wykonawcę, przy realizacji niniejszej umowy reprezentuje ……………………….. legitymujący się  dowodem osobistym nr .…………………………

§ 5

- Rozpoczęcie robót nastąpi po uprzednim opracowaniu przez Wykonawcę harmonogramu robót i jego obustronnym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Warunkiem koniecznym aby Wykonawca mógł przystąpić do robót budowlano montażowych jest opracowanie projektu budowlano- wykonawczego i uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiającego. Akceptacja projektów budowlano- wykonawczych może być dokonywana oddzielnie dla każdej i instalacji wentylacyjnej/klimatyzacyjnej/ wody lodowej.

(zapis poniższego ustępu będzie wprowadzony do umowy  jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie zastosowanie materiałów i urządzeń odmienne niż zaproponowan przez Zamawiającego w materiałach przetargowych)

- Wykonawca przed przystąpieniem do montażu materiałów i urządzeń odmiennych niż zaproponowane przez Zamawiającego w materiałach przetargowych, jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu wniosków materiałowych z załączonymi do nich deklaracjami, atestami, aprobatami, potwierdzającymi użycie materiałów zaproponowanych w ofercie, a później również w przedstawionych do akceptacji projektach budowlano – wykonawczych. Zatwierdzenie wniosku przez Zamawiającego będą upoważniały do zabudowy danych urządzeń i materiałów.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty instalacyjne będą realizowane w czynnym obiekcie i zobowiązuje się do takiego korygowania planu prac instalacyjnych, aby nie zakłócać pracy w operze.

- Opracowany harmonogram będzie na bieżąco korygowany i dostosowywany do miesięcznych i tygodniowych planów pracy zespołów artystycznych oraz wynajmów pomieszczeń operowych.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępniać plany pracy zespołów artystycznych oraz plany wynajmów pomieszczeń operowych przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 6

- Zamawiający w miarę istniejących możliwości udostępni Wykonawcy pomieszczenie do zorganizowania szatni dla pracowników, pomieszczenie w celu zabezpieczenia potrzeb sanitarnych i higienicznych oraz pomieszczenie magazynowe. Szczegóły związane z udostępnionymi na czas realizacji robót pomieszczeniami zostaną ustalone w notatce przed rozpoczęciem robót.

- Zamawiający udostępni pomieszczenia nieodpłatnie.

- Po zakończeniu robót, ale przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego udostępnione pomieszczenia zostaną zwrócone Zamawiającemu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny i porządkowy udostępnionych pomieszczeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad porządkowych ustalonych w Operze w szczególności  zawartych w „Instrukcji ochrony gmachu Opery Nova”. Wykonawca zostanie zapoznany ze wskazaną Instrukcją wraz z przekazaniem placu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót przekaże listę pracowników, którzy będą wykonywali roboty instalacyjne.

- W czasie realizacji prac Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz we właściwym porządku.

- Wykonawca, w razie wytworzenia odpadów, jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. r o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.)

- Wykonawca w ramach uzgodnionego wynagrodzenia sporządzi dokumentację powykonawczą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych, 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - prace, urządzenia, oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi pracami montażowymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Ubezpieczenie będzie obejmowało roboty – do wartości, nie mniejszej aniżeli wartość 
 wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 10 umowy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 - ustawy Prawo Budowlane,

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów świadectwo dopuszczenia do stosowania.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającej jakości robót wykonanych 
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającą.

- Na zmianę materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy 
w stosunku do oferty Wykonawcy bezwzględnie jest wymagana zgoda Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia potrzeby wprowadzenia zmian zakresu wykonywanych robót, których nie można było przewidzieć w momencie podpisywania niniejszej umowy i zmiany te będą zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. strony postanawiają, że zmiany te będą wyłączone spod ryczałtu, a zmieniony zakres robót będzie rozliczony kosztorysem powykonawczym (obowiązywać będą ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego dołączonego do oferty Wykonawcy).

§ 9 *

(zapis niniejszego § zostanie odpowiednio zmieniony, jeżeli Wykonawca będzie

wykonywał zamówienie siłami konsorcjum lub/i  będzie korzystał z podwykonawców)

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres rzeczowy robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi podmiotów związanych umową konsorcjalną.

- Wykonawca (konsorcjum) ponosi wobec Zamawiającej pełną odpowiedzialność solidarną za roboty/prace,  wykonane przez określone na wstępie konsorcjum.

- Wykonawca wykona zakres robót/prac: .................................................................................... (wskazanych w ofercie) przy pomocy podwykonawcy: ........................................................... (wskazanego 
w ofercie).

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni przed zamiarem powierzenia części robót podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu umowę lub projekt umowy z podwykonawcą. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia w/w umowy lub  jej projektu może zgłosić na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenia wobec podwykonawcy lub umowy. Warunkiem niezbędnym do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą jest zawarcie umowy o przejęcie długu przyszłego pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, a podwykonawcą, której projekt jest załącznikiem (nr 8A) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 10

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe, będące sumą wynagrodzeń za poszczególne elementy robót wynikające z  kosztorysu ofertowego  dołączonego do oferty.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem

VAT) – …………………………. zł,  słownie: ……………………………………… …../100 zł, w tym:  -  podatek  VAT 23 % - ………………………….. zł,  słownie: …………………

…………………………………….. …../100 zł,

-  wartość netto - …………………… zł, słownie: trzy …………………………… …./100 zł.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstanie konieczność zaniechania wykonania robót lub konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. to Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, obowiązany jest zaniechać wykonania określonych robót oraz wykonać roboty zamienne lub dodatkowe. Zakresy robót zaniechanych, zamiennych  i dodatkowych będą realizowane na podstawie podpisanych przez Zamawiającego protokołów konieczności, oraz kosztorysów opartych na cenach jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym.

- Roboty uzupełniające udzielane zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. mogą być realizowane na podstawie podpisanych przez Zamawiającego protokołów konieczności oraz uzgodnionych kosztorysów opartych na cenach jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym.

- W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 11

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców,

- Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa,

- Zgłaszania Zamawiającemu do odbioru  robót zanikających.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektu lub jego części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12*

(zapis niniejszego § zostanie dostosowany dla wybranej przez Wykonawcę formy/ form zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 tj.: .................. zł. słownie: .......................................................          .............. złotych.

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia tj. ...................... zł i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w następujący sposób:

  - 70 %  (................zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającą za należycie wykonane,

  - 30 % (....................zł) wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- Dokument gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej, poręczenia  uwzględnia, że:

- 100 % zabezpieczenia tj. - .................... zł obowiązuje  do .....................r.

- 30 % zabezpieczenia tj. - .................... zł obowiązuje  do .....................r.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, które zostały wymienione w pkt. 20.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Jeżeli Wykonawca nie wykonał swoich zobowiązań z tytułu rękojmi to wady prac powstałe w tym okresie usunie Zamawiająca lub prawomocny użytkownik w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystując na ten cel kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to kwota zabezpieczenia wraz z odsetkami będzie się należała Zamawiającej.

- Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie oznaczonym w § 3 to wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynikająca z dokumentu gwarancyjnego/poręczenia, którego ważność wygasa w terminie jak wyżej zostanie zatrzymana jako kaucja (suma) pieniężna w gotówce na rzecz Zamawiającej, jako stanowiąca gwarancję zgodnego z umową wykonania prac montażowych i dostaw – chyba, że Wykonawca bezzwłocznie przedłoży stosowny aneks do dokumentu gwarancji/poręczenia przedłużający termin jej obowiązywania.

- Kaucja pieniężna, o której mowa w ust. 9 zostanie utworzona przez potrącenie z faktury przejściowej opiewającej na wartość nie mniejszą jak wartość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zaś jej zwrot nastąpi wg postanowień określonych w ust. 5.

§ 13

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne,

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio 
z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego:

  - za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

  - za opóźnienie w okresie gwarancji w realizacji usług serwisowych w wysokości 1000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych) za każdą godzinę opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (Kierownik ) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem 
w dziennik budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez wiodącego inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym  Wykonawcę oraz zakończy czynności odbiorowe w ciągu 7 dni licząc od dat rozpoczęcia. Odbiór zostanie dokonany przez Komisję Odbiorową składającą się z przedstawicieli stron umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego  zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, 
a w szczególności:

- oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,

- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

- wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

- wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej przepisami techniczno-budowlanymi,

- wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,

- decyzje Zamawiającego, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub, co do powtórnego wykonania robót,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

- podpisy przedstawicieli Zamawiającej, Wykonawcy i osób uczestniczących.

- Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy nie wstrzymuje podpisanie protokółu odbioru końcowego.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbiorów częściowych i odbioru końcowego:

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego na 5 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności:

- Oświadczenie kierownika budowy, że instalacje wykonane zostały zgodnie z zasadami właściwymi dla zmodernizowanych instalacji oraz zgodnie z wymogami dostawców urządzeń;

- Dokumentacji powykonawczych dla każdej z instalacji j ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji umowy;

- Protokółów technicznych odbioru;

- Niezbędnych świadectwa  jakości;

- Instrukcje obsługi i konserwacji przekazywanych urządzeń;

- Instrukcji eksploatacyjnej zgodnie z wymogami Prawa energetycznego;

- Protokołów przeszkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi instalacji.

- Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru - dzień ten stanowi datę odbioru i wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać podwykonawcy w ciągu 3 dni od daty dokonania odbioru, wyciąg z protokółu w zakresie dotyczącym ustaleń odnoszących się do podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 15

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy ….. miesięcznej gwarancji jakości. Strony również ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ……. miesięcy. Początek terminu gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty odbioru końcowego robót będących przedmiotem niniejszej umowy. Warunki gwarancji ustalone zostaną w odrębnym dokumencie gwarancyjnym, który doręczony zostanie Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. Warunki tej gwarancji nie mogą być mniej korzystne od przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

      - Zamawiający lub prawomocny użytkownik przedmiotu umowy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w okresie rękojmi obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ujawnienia się wady.

      - Zamawiający zgłaszać będzie fakt wystąpienia wad i usterek na telefon/fax o numerze ……………… oraz na adres e-mail ………………………

      - W okresie gwarancji usługi serwisowe będą wykonywane przez Wykonawcę nieodpłatnie w czasie nie dłuższym niż ……. godziny od momentu powiadomienia.

      - W okresie rękojmi Wykonawca będzie pisemnie powiadamiał Zamawiającego o zmianie swojej siedziby oraz numerach telefonicznych do nawiązania kontaktów. Jeżeli w wyniku braku takiej informacji nastąpi opóźnienie powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu wady, to kara umowna w wysokości jak za zwłokę w usunięciu wad, liczona będzie również za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wady spowodowanej brakującą informacją  o siedzibie Wykonawcy.

§ 16

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonany zostanie jedną faktury.

- Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowić będą podpisany protokół odbioru.

- Zamawiający ureguluje należność wynikającą z faktury w terminie 30 dni od daty jej doręczenia – na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Płatności należne Podwykonawcom za wykonane roboty realizować będzie Zamawiający.

- Bezpośrednio przed  dokonaniem zapłaty przez Zamawiający, Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o kwotach do zapłaty za roboty wykonane przez Podwykonawców załączając kopie faktur od Podwykonawców.

§ 17

1. Zmiana i uzupełnienie zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na    piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3. Zarówno wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jak i konieczność wprowadzenia zmian do umowy wymagają protokolarnego stwierdzenia wystąpienia takich okoliczności oraz uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.

§ 18

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy tytułu XVI oraz tytułu XV KC., w sprawach formalno - prawnych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 20

Ewentualne spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd w Bydgoszczy.

§ 21

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egz.

Nr 1 – Zamawiający

Nr 2 – Wykonawca

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                            WYKONAWCA

ZP-331-7/2013                                                                                                      Załącznik nr 8A SIWZ

UMOWA

Zawarta w dniu ..............2013 r.  w Bydgoszczy pomiędzy:

........................................................................................................................................................,  z siedzibą w ............................................ przy ul. .............................................., .................................................................., reprezentowanym przez:

1.- ....................................................- ...............................................

2.- ....................................................- ...............................................

zwanym w dalszej treści umowy „Cedentem”,

oraz

........................................................................................................................................................,  z siedzibą w ............................................ przy ul. .............................................., .................................................................., reprezentowanym przez:

1.- ....................................................- ...............................................

2.- ....................................................- ...............................................

zwanym w dalszej treści umowy „Cesjonariuszem”,

§ 1

Cedent oświadcza, że wobec zawarcia z Operą NOVA w Bydgoszczy umowy Nr ………………….. z dnia …………………… której przedmiotem jest wykonanie „Modernizacji sterowania instalacjami wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi i wody lodowej w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy” przysługiwać mu będzie wobec Opery wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za wykonanie wskazanego wyżej przedmiotu umowy.

§ 2

W związku z umownym zleceniem przez Cedenta Cesjonariuszowi wykonania części robót objętych przedmiotem umowy określonym w § 1, Cedent  o ś w i a d c z a , że przelewa na Cesjonariusza część swojej przyszłej wierzytelności przysługującej mu wobec Opery, a określonej w § 1 umowy, do kwoty wynagrodzenia ustalonej w umowie zawartej z Cesjonariuszem pomniejszonej o kwoty naliczonych ewentualnie przez Cedenta wobec Cesjonariusza kar umownych i innych odszkodowań bądź kaucji gwarancyjnych przewidzianych w omówionej umowie.

§ 3

Cedent zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Opery NOVA w Bydgoszczy o dokonanym przelewie wraz z informacją, że zapłata należnej kwoty powinna zostać wniesiona na rachunek Cesjonariusza w ……………………………..

Cedent zobowiązuje się również do każdorazowego powiadomienia Opery NOVA w Bydgoszczy o każdorazowej bieżącej kwocie do zapłaty na rzecz Cesjonariusza a objętej niniejszym przekazem wierzytelności.

§ 4

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiąco egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednej dla Opery NOVA w Bydgoszczy.

Cedent                                                                                                            Cesjonariusz