Bydgoszcz, dn. 17.08.2006r.

Opera Nova w Bydgoszczy informuje, że otrzymała zapytanie do SIWZ na: „Dostawę mebli gastronomicznych, urządzeń i sprzętu gastronomicznego na wyposażenie klubu aktora z montażem w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy”, następującej treści:

„

Pyt. 1 do poz. 1, podpunkt 7 Bemar – proszę o określenie pojemności urządzenia w ilości pojemników GN1/1 oraz sposobu sterowania komór (wspólnie czy niezależnie)? Czy zamawiający dopuszcza bemar wodny o pojemności 4x GN1/1 o wymiarach 1500x700x85mm o mocy 3,2 kW

Pyt. 2 do poz. 1 podpunkt 1 element na tace, sztućce i chleb. Czy zamawiający dopuszcza element na tace o wymiarach 950x700x700mm.

Pyt. 3 do poz. 1 podpunkt 2 szafka pod witrynę deserową z półkami. Czy zamawiający dopuszcza szafkę o wymiarach 1000x700x850 i mocy 0,35 kW z drzwiami suwanymi?

Pyt. 4 do poz. 1 podpunkt 3 witryna deserowa, chłodnicza. Czy zamawiający dopuszcza witrynę o wymiarach 1000x600mm i o mocy 0,35 kW.

Pyt. 5 do poz. 1 podpunkt 4 element neutralny z miejscem na wózek. Czy zamawiający dopuszcza wymiary elementu neutralnego o szerokości 520mm? Element neutralny o wymiarach szer. 520mm jest w pełni kompatybilny z wózkiem na talerze.

Pyt. 6 do poz.1 podpunkt 5 lada sałatkowa. Czy zamawiający dopuszcza ledę o wymiarach 1030x700x850mm i o mocy 0,35 kW?

Pyt. 7 do poz. 1 podpunkt 6 nadstawka. Czy zamawiający dopuszcza nadstawkę o szerokości 1030mm?

Pyt. 8 do poz. 1 podpunkt 8 nadstawka na bemar. Czy zamawiający dopuszcza nadstawkę o szerokości 1500?

Pyt. 9 do poz. 1 podpunkt 9 stanowisko kasowe lewe. Czy zamawiający dopuszcza stanowisko kasowe o wymiarach 1300x700x850?

Pyt. 10 do poz. 1 podpunkt 12 wózek na talerze. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wymiarach 900x460x850 o mocy 1,6 kW.

Jednocześnie nadmieniamy, że wszystkie zaproponowane urządzenia i sprzęt składające się na ciąg wydawczy są zgodne z SIWZ oraz w zestawieniu w ciąg wydawczy odpowiadają żądanemu wymiarowi w SIWZ czyli dł. 630cm i szer. 700mm.

Pyt. 11 Czy zamawiający dopuszcza wykonanie blatów wszystkich urządzeń i sprzętu ciągu wydawczego ze stali nierdzewnej 18/10 lub z granitu. Zastosowanie tego typu wykonania blatów zapewnia dużo większą trwałość, odporność na chłonięcie wilgoci co jednocześnie całkowicie zapobiega efektowi  „puchnięcia” płyty MDF oraz wysoką higienę.

Pyt. 12 do poz. 1 podpunkt 11 prowadnica do tac. Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonana prowadnica do przesuwania tac. Proponujemy prowadnicę do tac wykonaną z rur ze stali nierdzewnej 18/10, które gwarantują dużą stabilność tac, wysoki współczynnik estetyki i higieny oraz trwałości.

Odpowiedź zamawiającej.

1. Wymiary urządzeń i sprzętu składające się na ciąg wydawczy – zamawiająca dopuszcza różnice wymiarów o 10% w stosunku do podanych w SIWZ z zastrzeżeniem, że będą one w zestawieniu całego ciągu odpowiadały żądanemu wymiarowi w SIWZ 630x70/80x85/150cm.

2. Moc urządzeń podana w SIWZ jest wymagana z tolerancją +/- 5%.

3.Bemar – sterowanie komór wspólne wyposażony w 4 pojemniki.

4. Szafka pod witrynę deserową z drzwiczkami jak w SIWZ.

5. Prowadnica do tac z materiału wg uznania oferenta.

6. Blaty – z materiału opisanego w SIWZ.