Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć firmy)                                                             miejscowość, data …………………….

FORMULARZ OFERTOWY

dla przetargu nieograniczonego na

Dostawa wraz z montażem systemu sterowania urządzeniami mechanicznymi sceny głównej

Dane wykonawcy

Nazwa                  …………………………………………………………………………

Adres                    …………………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej   …………………………………………………………….

Numer telefonu   ………………………………………………….

Numer faksu       …………………………………………………..

Numer REGON  …………………………………………………..

Numer NIP          …………………………………………………..

Nawiązując do ogłoszenia:

  - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez zamówień uzupełniających za cenę ryczałtową

- cena netto: ………………………………………….zł

VAT: (%.....) ……………………………………….zł

cena brutto:    ……………………………………….zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………

wynikającą z formularza cenowego, stanowiącym załącznik do niniejszej oferty.

  - W oparciu o postanowienie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oferujemy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zrealizowanie zamówienia uzupełniającego obejmującego dostawę kompletnego zestawu części zamiennych (naprawczych) dla 1 napędu sztankietu z falownikiem 5,5 kW za cenę ryczałtową

cena netto: ………………………………………….zł

VAT: (%.....) ……………………………………….zł

cena brutto:    ……………………………………….zł

słownie: ……………………………………………………………………………………

wynikającą z formularza cenowego, stanowiącym załącznik do niniejszej oferty.

3. Oświadczamy, że:

3.1 zapoznaliśmy się z warunkami przeprowadzanego postępowania i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

3.2 cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia

3.3 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

3.4 akceptujemy wszystkie postanowienia umowy, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia w stosownych terminach.

3.5 Zaoferowane ceny jednostkowe nie ulegną zmianie w trakcie trwania umowy z wyjątkiem sytuacji, w której dokona się zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego oraz w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

3.6 Do oferty dołączam dokumenty wymagane zgodnie z wykazem dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawców wymienionych w SIWZ:

1. …

2. …

3. …

3.7 Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiada wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji.

3.8 Oferowane dostawy są zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

3.9 UDZIELAMY:

- ……. miesięcznej gwarancji i rękojmi

3.10 Dostawy / usługi / roboty objęte zamówieniem zamierzamy (odpowiednie zaznaczyć):

a) wykonać sami

b) w niżej określonym zakresie powierzyć Podwykonawcom:

- wskazanie części zamówienia, których wykonanie zamierza się powierzyć Podwykonawcom:…………………………………………………………………………

- Podwykonawcy (nazwa, adres):

• ………………………

• ………………………

Osoba uprawniona do kontaktów:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |
| Osoba/y upoważniona/e do podpisania umowy |  |
| Nr konta bankowego na który ma być przekazywane wynagrodzenie |  |

oferta została złożona na ……stronach podpisanych i ponumerowanych od nr ….do nr….

………………………………………………………………

czytelne lub z pieczątką podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Do przygotowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca wykorzysta narzędzie udostępnione przez Komisję Europejską dostępne pod adresem:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

| Koszty prac montażowych i uruchomieniowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jednostka |  | Cena jednostkowa |  | Cena netto zł. (suma) |  |
| 1. | Przygotowanie projektu wykonawczego | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Modernizacja istniejących szaf sterowniczych mechaniki dolnej | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacja istniejących szaf sterowniczych mechaniki górnej | 8 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Demontaż elementów rozdzielni mechaniki dolnej | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Demontaż elementów rozdzielni mechaniki górnej | 8 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Utylizacja zdemontowanych elementów rozdzielni | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Instalacja nowych podzespołów mechaniki górnej i dolnej | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Rozbudowa szaf sterowniczych | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Montaż serwera | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Montaż komputerów scenicznych | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Montaż rutera | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Wykonanie okablowania ethernetowego dla systemu | 400 mb. |  |  |  |  |  |
| 8. | Demontaż silników elektrycznych | 41 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Montaż silników |  |  |  |  |  |  |
|  | Zmodernizowanych | 36 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Nowych | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Montaż enkoderów na silnikach | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Montaż przycisków bezpieczeństwa na rozdzielni mechaniki górnej i dolnej | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Montaż przełączników roboczych | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Wykonanie nowych instalacji elektrycznych : Sygnałowe; Prądowe; | 1250 mb. 1250 mb. |  |  |  |  | Dołożenie przewodów sygnałowych do enkoderów (w przypadku gdy silnik nie posiada przewodu ekranowanego należy go wymienić na ekranowany) |
| 14. | Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciągłości żył | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 15. | Oprogramowanie sterowników PLC | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 16. | Oprogramowanie falowników | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 17. | Oprogramowanie komputerów scenicznych | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 18. | Wykonanie instrukcji obsługi | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 19. | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 20. | Szkolenie podstawowe | 20 godzin |  |  |  |  |  |
| Dostawy materiałów. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis | Jednostka | Cena jednostkowa |  | Cena netto zł |  | Uwagi |
| 1. | Dostawa przemienników częstotliwości dla mechaniki scenicznej. |  |  |  |  |  | Kompletne falowniki z niezbędnymi modułami i rezystorami hamującymi |
|  | Dla silników o mocy 31 kW | 4 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Dla silnika o mocy 7,5 kW | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Dla silników o mocy 4 kW | 23 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Dla silników o mocy 2,2 kW | 13 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Dla silnika o mocy 3 kW | 4 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Dla silnika o mocy 1,1 kW | 4 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Dla silnika o mocy 0,75 kW | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa przewodów: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ethernetowych | 400 mb. |  |  |  |  |  |
|  | Sterowniczych | 1250 mb. |  |  |  |  |  |
|  | Zasilających | 1250 mb. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dostawa silników | . |  |  |  |  |  |
|  | Zmodernizowanych o mocy 4 kW | 23 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zmodernizowanych o mocy 2,2 kW | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zmodernizowanego o mocy 7,5 kW | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zmodernizowanego o mocy 3 kW | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Zmodernizowanego o mocy 0,75 kW | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Nowych z adaptacją do istniejącego układu napędowego |  |  |  |  |  |  |
|  | O mocy 2,2 kW | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  | O mocy 3 kW | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Dostawa sterownika (sterowników) PLC | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Dostawa komputerów scenicznych o parametrach określonych w specyfikacji | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Dostawa rutera | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Dostawa enkoderów | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Dostawa rozdzielni | 2 szt. |  |  |  |  | Należy uwzględnić montaż brakujących elementów, jeśli elementy te nie zmieszczą się do istniejących szaf należy uwzględnić większą ilość. |
| 9. | Dostawa modułów ethernetowych | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Dostawa komputera awaryjnego wraz z oprogramowaniem | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 11. | Dostawa przycisków bezpieczeństwa do rozdzielni mechaniki górnej i dolnej | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Dostawa przełączników roboczych | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 13. | Dostawa zasilaczy | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 14. | Dostawa innych elementów nie ujętych w tabeli potrzebnych do działania systemu złączki, wyłączniki nadmiarowe, przekaźniki itp. | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| Razem wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |
| Dostawy uzupełniające |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dostawa kompletnego zestawu części zamiennych (naprawczych) dla 1 napędu sztankietu z falownikiem 5,5 kW. | 1 kpl. |  |  |  |  |  |

Wycena została wykonana przy wykorzystaniu cen jednostkowych materiałów obejmujących również koszty zaopatrzenia i sprzętu stanowiących załączniki do niniejszej wyceny oraz:

- uśrednionej stawki robocizny: ………………… zł/rg

- kosztów pośrednich: ……………………. %

- wskaźnika zysku: ……………………%

…………………………………..

data

………………………………………………………………

czytelne lub z pieczątką podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

.....................................................

pieczęć  Wykonawcy

Wykaz zrealizowanych dostaw

| Lp. | Przedmiot | Wartość brutto | Data wykonania | Podmiot na rzecz którego została wykonana dostawa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

UWAGA:

Do wykazu dostaw Wykonawca trzeba dołączyć dowody (poświadczenia), czy zostały one wykonane należycie.

……………………dnia             2017,                                 ……………………………………

podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 7 do SIWZ

OCENA OFERTY NR ………

Wykonawca:

……………………………………………………………….

| Lp. | Przedmiot oceny (według opisu i kart katalogowych oferenta) (wg Opisu wymagań technicznych i funkcjonalnych) | Deklaracja oferenta spełnienia wymogu TAK / NIE | Ilość punktów za spełnienie wymogu | Przyznana przez oceniającego ilość punktów | Uzasadnienie do przyznanych punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wypełnia oferent |  | Wypełnia osoba oceniająca |  |
| 1 | Specyfikacja techniczna falowników |  | 7 |  |  |
| 2 | Układ komunikacji falowników oparty o sieć Ethernet/IP, kat 6e. |  | 4 |  |  |
| 3 | Funkcja automatyki ważenia dekoracji |  | 4 |  |  |
| 4 | Możliwość grupowania napędów i synchronizacji ich ruchu |  | 6 |  |  |
| 5 | Możliwość dostępu (kodami dostępu) dla wskazanych użytkowników do trzech grup urządzeń zobrazowanych na oddzielnych planszach. |  | 3 |  |  |
| 6 | Ocena dokładności zsynchronizowania napędów z dokładnością do 1 mm |  | 6 |  |  |
| 7 | Ocena spełnienia opisu dotyczącego wymiany lub modernizacji napędów regulowanych |  | 8 |  |  |
| 8 | Ergonomiczny układ pulpitu sterującego (pkt 8). |  | 2 |  |  |
| 9 | Możliwość płynnego regulowania szybkością, hamowania i startu urządzeń regulowanych |  | 8 |  |  |
| 10 | Możliwość sterowania ruchem urządzeń do zadanej pozycji, w zadanym czasie ruchu ‐ dobór parametrów ruchu w zależności od podanego czasu. |  | 9 |  |  |
| 11 | Wyłączanie funkcji pozycjonowania ruchu urządzenia (prowadzenie ręczne) |  | 6 |  |  |
| 12 | Zapisywanie parametrów wysokości funkcją „memory” (potwierdzenia wprowadzonej zmiany). |  | 8 |  |  |
| 13 | Możliwość dodawania zmian do istniejącego programu. |  | 9 |  |  |
| 14 | System informowania o stanach awaryjnych |  | 4 |  |  |
| 15 | Funkcja nadrzędności pulpitów |  | 3 |  |  |
| 16 | Funkcja wyłączania urządzeń za pomocą przycisków awaryjnych wokół sceny |  | 5 |  |  |
| 17 | Możliwość kopiowania zapisanego programu na nośniki zewnętrzne w tym pendrive |  | 4 |  |  |
| 18 | Możliwość zapamiętywania rzeczywistego ruchu urządzeń mechanicznych w celu archiwizowania. |  | 4 |  |  |
|  |  |  | Suma 100 |  |  |

Odbiór systemu sterowania realizowany będzie z wykorzystaniem opisu zawartego wyżej.

…………………………………………………

Podpis osoby dokonującej oceny

* Niespełnienie któregoś z punktów nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, tylko obniżeniem punktacji ( nie przyznanie punktów) zgodnie z tabelą.

……………………dnia             2017,                                 ……………………………………

podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

Załącznik nr 9 do SIWZ

POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZJI LOKALNEJ

Potwierdzam, że firma:

nazwa: ………………………………………………………………………………………….

adres: …………………………………………………………………………………………..

w osobach:

      - ………………………..

      - ………………………..

      - ………………………..

odbyła wizję lokalną w Operze Nova w Bydgoszczy w dniu …………………………2017 r.

……………………….

podpis Wykonawcy

…………………………………………….

podpis Kierownika

Działu Eksploatacji

potwierdzającego odbycie wizji

ze strony Opery Nova w Bydgoszczy